07/06/2022

**AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ**

**SÖKE MERYEM YAZICIOĞLU YUTT BİNASI DIŞ CEPHE ONARIMI VE ÇEVRE DUVARI YÜKSELTİLMESİ İŞİNE AİT**

**YAPILACAK İŞLER LİSTESİ:**

Proje ve teknik şartnameye uygun olarak aşağıdaki işler yapılacaktır.

1. Yurt binası dış cepheye gerekli iş güvenliği önlemleri alınarak (yaz aylarında bitirilmesi gerektiği de göz önünde bulundurularak) dört cephesine iskele kurulduktan sonra sıva tamiratları ve dış cephe boya işleri yapılacaktır. İskeleler aynı anda dört cepheye birden kurulacak ve imalatlar olabildiğince hızla tamamlanacaktır.
2. Bina ön cephe sağ ve sol kısımda bulunan döşeme kaplamaları sökülecek, yerine perdahlanmış, teknik şartnamesine uygun çelik hasırlı beton dökülecektir. Çelik hasır, bu alanda kamyon vb. gezme ihtimali bulunduğundan; beton içine 3 sıra halinde yerleştirilecektir.
3. Mevcut korkuluklar sökülecek babalar yıkılacaktır. Harpuşta kaplama kırılacak epoksi ile filiz ekimleri yapıldıktan sonra demir imalatına geçilecektir. Beton dökümünden sonra yeni harpuşta yapılacak, sökülen demir korkuluk tekrar yerine montaj edilecek eksik kısımları tamamlanarak boyanacaktır. Duvarın iç ve dış sıvası yapılarak boyanacaktır.
4. Bina girişindeki merdiven ve sahne kaplaması sökülecek, yeniden yapılacak su inişleri döşeme altından merdiven tarafına tahliyesi sağlanacaktır.
5. Yurt blokları ve sosyal tesis kapı ve pencere kasalarına dyson çekilecektir.
6. Çevre duvarı projesine göre yükseltilecektir. Gerekli demir donatı ve kalıp detayları projede verilmiştir.

**İdare, ihaleye katılacak tüm firmalara, mahalleri yerinde görerek keşfini yapmayı ve maliyetini bu keşfe göre çıkarmayı tavsiye eder.**

**OLCAY ŞEKER**

**İNŞAAT MÜHENDİSİ**