**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/612890

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | *1. KISIM PASLANMAZ KROM BORU,DİRSEK,REDİKSİYON VE FLANŞ MALZEME ALIMI* |  |  |  |  |
| 1 | DN50x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 60 |  |  |
| 2 | DN65x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 30 |  |  |
| 3 | DN80x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 36 |  |  |
| 4 | DN100x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 24 |  |  |
| 5 | DN150x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 42 |  |  |
| 6 | DN200x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 24 |  |  |
| 7 | DN250x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 48 |  |  |
| 8 | DN300x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 42 |  |  |
| 9 | DN400x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikişli Boru | metre | 12 |  |  |
| 10 | DN80 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 3,05MM | adet | 4 |  |  |
| 11 | DN100 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 3,05MM | adet | 4 |  |  |
| 12 | DN150 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 3,40MM | adet | 6 |  |  |
| 13 | DN200 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 3,76MM | adet | 6 |  |  |
| 14 | DN250 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 4,19MM | adet | 8 |  |  |
| 15 | DN300 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 4,57MM | adet | 4 |  |  |
| 16 | DN400 ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikişli Dirsek SCH10S 4,78MM | adet | 3 |  |  |
| 17 | DN100/150 SCH10S ASTM A403 AISI 316L/316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 4 |  |  |
| 18 | DN 100/200 SCH10 ASTM A403 AISI 316L/316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 2 |  |  |
| 19 | DN 100/250 SCH10 ASTM A403 AISI 316L/316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 4 |  |  |
| 20 | DN 150/200 SCH10 ASTM A403 AISI 316L/316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 4 |  |  |
| 21 | DN 150/300 SCH10 ASTM A403 AISI 316L316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 5 |  |  |
| 22 | DN 200/300 SCH10 ASTM A403 AISI 316L/316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 1 |  |  |
| 23 | DN 250/400 SCH10 ASTM A403 AISI 316L316L Dikişli Konsantrik Redüksiyon | adet | 4 |  |  |
| 24 | DN80 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 4 |  |  |
| 25 | DN100 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 10 |  |  |
| 26 | DN150 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 14 |  |  |
| 27 | DN200 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 10 |  |  |
| 28 | DN250 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 12 |  |  |
| 29 | DN300 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 8 |  |  |
| 30 | DN400 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Düz Flanş | adet | 8 |  |  |
|  |  |  |  | *1. KISIM PASLANMAZ KROM BORU,DİRSEK,REDİKSİYON VE FLANŞ MALZEME ALIMI Toplam Tutar* |  |
|  | *2. KISIM KROM CİVATA, SOMUN VE GİJON MALZEME ALIMI* |  |  |  |  |
| 1 | M12x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 100 |  |  |
| 2 | M12 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 100 |  |  |
| 3 | M12 inox 304 kalite fiber somun | adet | 50 |  |  |
| 4 | M12 inox 304 kalite rondela | adet | 200 |  |  |
| 5 | M14 inox 304 kalite yaylı rondela | adet | 200 |  |  |
| 6 | M14x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 100 |  |  |
| 7 | M14 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 100 |  |  |
| 8 | M14 inox 304 kalite fiber somun | adet | 50 |  |  |
| 9 | M16 inox 304 kalite rondela | adet | 200 |  |  |
| 10 | M16 inox 304 kalite yaylı rondela | adet | 200 |  |  |
| 11 | M16x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 100 |  |  |
| 12 | M16 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 100 |  |  |
| 13 | M16 inox 304 kalite fiber somun | adet | 50 |  |  |
| 14 | M18 inox 304 kalite rondela | adet | 400 |  |  |
| 15 | M18 inox 304 kalite yaylı rondela | adet | 400 |  |  |
| 16 | M18x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 200 |  |  |
| 17 | M18 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 200 |  |  |
| 18 | M18 inox 304 kalite fiber somun | adet | 50 |  |  |
| 19 | M20 inox 304 kalite rondela | adet | 400 |  |  |
| 20 | M20 inox 304 kalite yaylı rondela | adet | 400 |  |  |
| 21 | M20x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 200 |  |  |
| 22 | M20 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 200 |  |  |
| 23 | M24 inox 304 kalite rondela | adet | 300 |  |  |
| 24 | M24 inox 304 kalite yaylı rondela | adet | 300 |  |  |
| 25 | M24x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 150 |  |  |
| 26 | M24 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 150 |  |  |
| 27 | M27 inox 304 kalite rondela | adet | 300 |  |  |
| 28 | M27 inox 304 kalite yaylı rondela | adet | 300 |  |  |
| 29 | M27x100 inox 304 kalite Altı köşe başlı cıvata | adet | 150 |  |  |
| 30 | M27 inox 304 kalite Altı köşe başlı somun | adet | 150 |  |  |
| 31 | M12 Inox 304 kalite gijon | metre | 10 |  |  |
| 32 | M14 Inox 304 kalite gijon | metre | 10 |  |  |
| 33 | M16 Inox 304 kalite gijon | metre | 15 |  |  |
| 34 | M18 Inox 304 kalite gijon | metre | 12 |  |  |
| 35 | M20 Inox 304 kalite gijon | metre | 12 |  |  |
| 36 | M24 Inox 304 kalite gijon | metre | 12 |  |  |
| 37 | M27 Inox 304 kalite gijon | metre | 12 |  |  |
|  |  |  |  | *2. KISIM KROM CİVATA, SOMUN VE GİJON MALZEME ALIMI Toplam Tutar* |  |
|  | *3. KISIM PASLANMAZ KROM PROFİL MALZEME ALIMI* |  |  |  |  |
| 1 | 50x25x3mm NPU inox 304L kalite | metre | 108 |  |  |
| 2 | 40x10mm Paslanmaz Lama 304L kalite | metre | 108 |  |  |
| 3 | 30x5mm Paslanmaz Silme 304L kalite | metre | 60 |  |  |
| 4 | 200x100\*2mm paslanmaz saç | adet | 40 |  |  |
| 5 | 200x100\*4mm paslanmaz saç | adet | 5 |  |  |
| 6 | 200x100\*4/5mm baklava dilimli paslanmaz saç | adet | 20 |  |  |
| 7 | 30x30x2mm paslanmaz profil 304L kalite | metre | 114 |  |  |
| 8 | 40x40x2mm paslanmaz profil 304L kalite | metre | 114 |  |  |
| 9 | 40x60x2mm paslanmaz profil 304L kalite | metre | 114 |  |  |
| 10 | 10'luk krom çubuk | metre | 60 |  |  |
| 11 | 12'luk krom çubuk | metre | 60 |  |  |
| 12 | 16'luk krom çubuk | metre | 60 |  |  |
| 13 | 18'luk krom çubuk | metre | 60 |  |  |
| 14 | 40x40x4mm Paslanmaz Köşebent 304L kalite | metre | 60 |  |  |
| 15 | 25x25x3mm Paslanmaz Köşebent 304L kalite | metre | 60 |  |  |
|  |  |  |  | *3. KISIM PASLANMAZ KROM PROFİL MALZEME ALIMI Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.