**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/64062

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KAPLİN ADAPTÖR DIŞDİŞLİ 20\*1/2 | adet | 50 |  |  |
| 2 | KAPLİN MANŞON 20 LİK | adet | 30 |  |  |
| 3 | KAPLİN ADAPTÖR DIŞDİŞLİ 25\*3/4 | adet | 50 |  |  |
| 4 | KAPLİN MANŞON 25 LİK | adet | 50 |  |  |
| 5 | KAPLİN ADAPTÖR DIŞDİŞLİ 32\*1 | adet | 400 |  |  |
| 6 | KAPLİN MANŞON 40LIK | adet | 350 |  |  |
| 7 | KAPLİN ADAPTÖR DIŞDİŞLİ 40\*1/4 | adet | 150 |  |  |
| 8 | KAPLİN MANŞON 63 LÜK | adet | 250 |  |  |
| 9 | 32X32 KAPLİN DİRSEK | adet | 150 |  |  |
| 10 | 32 KAPLİN KÖRTAPA | adet | 250 |  |  |
| 11 | PPRC MANŞON 20'LİK | adet | 200 |  |  |
| 12 | PPRC DİRSEK 20 LİK | adet | 400 |  |  |
| 13 | PPRC REDİKSİYON 20\*25 | adet | 300 |  |  |
| 14 | PPRC İÇDİŞLİ DİRSEK 20\*1/2 | adet | 200 |  |  |
| 15 | PPRC İÇDİŞLİ ADAPTÖR 20\*1/2 | adet | 200 |  |  |
| 16 | PPRC DIŞDİŞLİ ADAPTÖR 20\*1/2 | adet | 150 |  |  |
| 17 | PPRC MANŞON 25'LİK | adet | 500 |  |  |
| 18 | PPRC DİRSEK 25 LİK | adet | 500 |  |  |
| 19 | PPRC DIŞDİŞLİ ADAPTÖR 25\*3/4 | adet | 50 |  |  |
| 20 | PPRC İÇDİŞLİ DİRSEK 25\*1/2 | adet | 250 |  |  |
| 21 | PPRC REDİKSİYON 25\*32 | adet | 250 |  |  |
| 22 | PPRC REKOR DIŞDİŞLİ 25\*3/4 | adet | 100 |  |  |
| 23 | PPRC MANŞON 32 LİK | adet | 500 |  |  |
| 24 | PPRC K.DİRSEK 32 LİK | adet | 500 |  |  |
| 25 | PPRC A.DİRSEK 32 LİK | adet | 300 |  |  |
| 26 | PPRC T 32'LİK | adet | 400 |  |  |
| 27 | PPRC DIŞDİŞLİ REKOR 32\*1 | adet | 250 |  |  |
| 28 | PPRC DIŞDİŞLİ ADAPTÖR 32'LİK | adet | 500 |  |  |
| 29 | PPRC REDİKSİYON 32\*40 | adet | 150 |  |  |
| 30 | PPRC DIŞDİŞLİ DİRSEK 32\*1 | adet | 200 |  |  |
| 31 | PPRC T 32\*20\*32 | adet | 100 |  |  |
| 32 | PPRC MANŞON 40'LIK | adet | 300 |  |  |
| 33 | PPRC A.DİRSEK 40'LIK | adet | 50 |  |  |
| 34 | PPRC K.DİRSEK 40 LIK | adet | 100 |  |  |
| 35 | PPRC DIŞDİŞLİ REKOR 40 LIK | adet | 100 |  |  |
| 36 | PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR 40 LIK | adet | 50 |  |  |
| 37 | PPRC DIŞDİŞLİ DİRSEK 40'LIK | adet | 50 |  |  |
| 38 | PPRC BORU 20'LİK | adet | 150 |  |  |
| 39 | PPRC BORU 25'LİK | adet | 250 |  |  |
| 40 | PPRC BORU 32'LİK | adet | 400 |  |  |
| 41 | PPRC BORU 40'LIK | adet | 300 |  |  |
| 42 | SELONOİD VANA 1 1/2" PGU151 | adet | 200 |  |  |
| 43 | 1" SOLENOID VANA 9V DC BOBINLI | adet | 150 |  |  |
| 44 | BOBİN 9V | adet | 150 |  |  |
| 45 | ROTATOR PGP-ADJ 3/4 Çekvalfli | adet | 500 |  |  |
| 46 | ROTATOR PGJ 1/2 Çekvalfli | adet | 500 |  |  |
| 47 | I 90 ROTATOR ADV | adet | 10 |  |  |
| 48 | ÇEKVALF HCV 1/2 | adet | 100 |  |  |
| 49 | ÇEKVOLF HCV 3/4 | adet | 50 |  |  |
| 50 | KÜRESEL VANA 3/4 | adet | 50 |  |  |
| 51 | KÜRESEL VANA 1/2 | adet | 100 |  |  |
| 52 | 1" TG METAL KÜRESEL VANA PN-16 (ANA VANA) | adet | 200 |  |  |
| 53 | DAMLAMA BORUSU KÖR 16 LIK | metre | 4.000 |  |  |
| 54 | 16mm YPE / 4 ATÜ /33cm / 2.0lt DAMLAMA BORUSU | metre | 10.000 |  |  |
| 55 | PLASTİK NİBEL 1 İNÇ | adet | 500 |  |  |
| 56 | PLASTİK T 50 LİK DIŞDİŞLİ | adet | 500 |  |  |
| 57 | PLASTİK NİBEL 50 LİK | adet | 600 |  |  |
| 58 | PLASTİK DİRSEK 50 LİK DIŞDİŞLİ | adet | 300 |  |  |
| 59 | PLASTİL MANŞON 50 LİK | adet | 300 |  |  |
| 60 | 16\*3/4 KİLİTLİ DIŞDİŞLİ DİRSEK | adet | 300 |  |  |
| 61 | 16X1/2" KİLİTLİ ERKEK ADAPTÖR | adet | 200 |  |  |
| 62 | 16 KİLİTLİ KÖRTAPA | adet | 500 |  |  |
| 63 | 32\*1/2 KIZAKLI PRİZ KOLYE | adet | 1.000 |  |  |
| 64 | 63\*1 CİVATALI PRİZ KOLYE | adet | 50 |  |  |
| 65 | 50X1" CİVATALI PRİZ KOLYE | adet | 50 |  |  |
| 66 | GALVANİZ REDİKSİYON 40\*32 | adet | 50 |  |  |
| 67 | KETEN | adet | 50 |  |  |
| 68 | PPRC VANA 32 LİK (Sabit Gövdeli Küresel) | adet | 200 |  |  |
| 69 | PPRC VANA 25 LİK (Sabit Gövdeli Küresel) | adet | 100 |  |  |
| 70 | PPRC VANA 20 LİK (Sabit Gövdeli Küresel) | adet | 200 |  |  |
| 71 | KOLLEKTÖR 1" ERKEK\*1" ERKEK\*1" DİŞİ | adet | 400 |  |  |
| 72 | P.P VANA ERKEK DİŞİ 1\*1 (Bir Tarafı Kaplin) | adet | 400 |  |  |
| 73 | MİNİ VANA KİLİTLİ 16\*16 | adet | 300 |  |  |
| 74 | PLASTİK UZATMALAR 1"/1" ERKEK 60 CM PVC | adet | 30 |  |  |
| 75 | HAT İÇİ ELEK FİLİTRE 1 İNÇ | adet | 100 |  |  |
| 76 | OTOMATİK HAYVAN SULUĞU (Şamandıralı) | adet | 150 |  |  |
| 77 | 90°-210°.AÇI AYARLI ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 2.6mt.-3.5mt. | adet | 30 |  |  |
| 78 | 90°-210°. AÇI AYARLI ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 3.7mt.-4.5mt. | adet | 30 |  |  |
| 79 | 360°. TAM DAİRE ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 3.7mt.-4.5mt. | adet | 30 |  |  |
| 80 | 90°-210°. AÇI AYARLI ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 5.2mt.-6.4mt. | adet | 30 |  |  |
| 81 | 210°-270°. AÇI AYARLI ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 5.2mt.-6.4mt. | adet | 30 |  |  |
| 82 | 360°. TAM DAİRE ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 5.2mt.-6.4mt. | adet | 30 |  |  |
| 83 | 90°-210°. AÇI AYARLI ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 7.6mt.-9.1mt. | adet | 30 |  |  |
| 84 | 360°. TAM DAİRE ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL YARIÇAP : 7.6mt.-9.1mt. | adet | 30 |  |  |
| 85 | NOZUL 8A | adet | 100 |  |  |
| 86 | NOZUL 10A | adet | 100 |  |  |
| 87 | NOZUL 12A | adet | 100 |  |  |
| 88 | NOZUL 15A | adet | 100 |  |  |
| 89 | NOZUL 17A | adet | 100 |  |  |
| 90 | NOZUL 18A | adet | 100 |  |  |
| 91 | KENAR ŞERİT ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL : 1.5mt. X 9.1mt. | adet | 50 |  |  |
| 92 | SOL KÖŞE ŞERTİ ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL : 1.5mt. X 4.6mt. | adet | 50 |  |  |
| 93 | SAĞ KÖŞE ŞERTİ ÇOK ÇIKIŞLI DÖNER NOZUL : 1.5mt. X 4.6mt. | adet | 50 |  |  |
| 94 | 1/2" GİRİŞLİ SPRINK GÖVDE.YÜKSELTİCİ : 10cm | adet | 250 |  |  |
| 95 | 1 İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | adet | 100 |  |  |
| 96 | 2 İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | adet | 100 |  |  |
| 97 | 4 İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | adet | 50 |  |  |
| 98 | 6 İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | adet | 30 |  |  |
| 99 | 9VOLT ALKALIN PİL | adet | 150 |  |  |
| 100 | 20mm PE100 / 16 ATÜ KANGAL BORU | metre | 2.000 |  |  |
| 101 | 32mm PE100 / 16 ATÜ KANGAL BORU | metre | 3.000 |  |  |
| 102 | 50mm PE100 / 16 ATÜ KANGAL BORU | metre | 3.000 |  |  |
| 103 | DAMLAMA KAZIĞI | adet | 2.000 |  |  |
| 104 | 12" STANDART VANA KUTUSU | adet | 100 |  |  |
| 105 | 10" YUVARLAK VANA KUTUSU | adet | 200 |  |  |
| 106 | 1" PLASTİK VANA DİŞİ-DİŞİ PN-10 | adet | 100 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.