YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (PE100) BORU ALIMI İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

A- İŞİN ADI, YERİ ve AMACI	1

B- TANIMLAR	1

C- İŞİN KAPSAMI	1

Ç- GENEL HUSUSLAR	2

D- İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR	4

E- EKLER	4

A- İŞİN ADI, YERİ ve AMACI

| 1- İşin Adı : | Muğla İli Gölet Sulamaları Malzeme Alımı (HDPE Boru Alımı) |
| --- | --- |
| 2- Malzemenin Teslim Yeri : | Temin edilecek borular, İdarece gösterilen şantiye sahasına teslim edilecektir. |
| 3- İşin Amacı : | Muğla ilinin farklı yerlerinde bulunan Gölet Sulamaları için muhtelif büyüklükte tarım arazisinin sulanması amacıyla kullanılacak olan HDPE borularının temin edilmesidir. |

B- TANIMLAR

Bu şartnamede geçen;

Üretici	“Muğla İli Gölet Sulamaları Malzeme Alımı (HDPE Boru Alımı)” işinde  sözleşme imzalayan yükleniciyi (üretici veya üretici ve yetkili satıcıdan oluşan iş ortaklığı),

GTŞ	:“ Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesini ifade eder.

C- İŞİN KAPSAMI

Teknik özellikleri projesinde ve GTŞ’de belirtilen, HDPE boruların temin edilmesi, fabrikada taşıtlara yüklenmesi, idarece belirlenen şantiye sahasına nakli ile şantiye sahasında numune alınarak muayene ve deneylerin yapılması işin kapsamındadır. Şantiye sahasına gelen boruların araçtan indirilmesi, İdarenin göstereceği yere kadar taşınması, şantiye sahası içinde nakli ve muhafazasına ait tüm çalışmalar ve giderler yapım işi yüklenicisi tarafından karşılanacaktır.

| MUĞLA İLİ GÖLET SULAMALARI MALZEME ALIMI (HDPE BORU ALIMI) KEŞİF CETVELİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Temin Edilecek Malzeme | Ölçü Birimi | Miktarı |
| 1 | Ø 160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 450.00 |
| 2 | Ø 250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 670.00 |
| 3 | Ø 315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 1,475.71 |
| 4 | Ø 355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 1,546.00 |
| 5 | Ø 560 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 1,025.41 |
| 6 | Ø 110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 2,579.81 |
| 7 | Ø 125 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 1,266.16 |
| 8 | Ø 140 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 138.10 |
| 9 | Ø 160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 2,019.90 |
| 10 | Ø 180 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 404.64 |
| 11 | Ø 200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 930.00 |
| 12 | Ø 250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 483.52 |
| 13 | Ø 280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 404.36 |
| 14 | Ø 315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 258.88 |
| 15 | Ø 560 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 4,220.00 |
| 16 | Ø 560 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların Temini | mt | 50.00 |

Çizelgede verilen değerler ihaleye esas proje değerleri olup gerekmesi halinde İdarece revize edilerek üreticiye verilecek olan uygulama projeleri üzerinden hesaplanan miktarlar esas alınacaktır. İdare tarafından üretim talimatı verilen boruların uygulanacak proje üzerinden üretici tarafından metrajları hesaplanacaktır. Yüklenici, miktarlarda oluşabilecek revizelerden dolayı İdareden hiçbir bedel talep edemez.

İdare üretim planında verilen ay içerisinde hangi günde teslim talep ettiğini yazı ile üreticiye bildirecektir, aksi durumda teslim tarihi ilgili ayın son günüdür.

Ç- GENEL HUSUSLAR

- Boru alımı sürecini gösteren iş planı, C bölümünde belirtilmiştir. Ancak İnşaat yüklenicisi tarafından İdareye sunulan olası ilave ihtiyaçlar İdarece üreticiye gönderilecektir. Bu programda yapılan her revizyon sonrası üretici yazılı olarak bilgilendirilecektir. Talep programının değişmesi halinde İdarece ihtiyaç zamanından bir ay önce üretici bilgilendirilecektir.

- Borular, üretici tarafından iş planındaki sıraya göre üretilerek peyderpey şantiyeye getirilecektir. Borular işin yapım yerine getirildiğinde araç üzerinde İdare tarafından ambar işlemleri yapılacak, devamında üretici, Yapı Denetim Mühendisi ve inşaat yüklenicisi arasında teslim tutanağı düzenlenerek borular inşaat yüklenicisine teslim edilecektir.

- Boruların test ve muayenesi için GTŞ çerçevesinde şantiyeye gelen borulardan numuneler alınacaktır. Numuneler olumlu sonuç vermeden Kabul Raporu hazırlanmayacak, borular döşenmeyecektir. Numunelerin GTŞ’ye uygun olduğunun belirlenmesi halinde Yapı Denetim Amiri, Yapı Denetim Mühendisi ve Ambar Memurundan oluşan Muayene ve Kabul Heyeti tarafından Kabul Tutanağı tutulacak, bu tutanak Bölge Müdürü tarafından onaylanacaktır. Ödeme belgelerinde Kabul Tutanağı, Kabul Raporu olarak değerlendirilecektir.  Üretici, her bir yapım şantiyesine yapacağı teslim veya her bir Kabul Tutanağı için ayrı fatura kesecektir.

- Boruların nakliyesi ve yüklenmesi GTŞ’deki esaslara göre yapılacaktır. Tüm bu işlerin bedeli birim fiyatlara dâhildir.

- Şantiyeye nakli aşamasında hasar oluştuğu tespit edilen borular geri gönderilecektir.

- Üreticinin, boruların inşaat yüklenicisine tesliminden sonra herhangi bir düzenleme ve koruma sorumluluğu olmayacaktır.

- İşin süresi;  sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

- İdarenin yazılı talimatı ile siparişi verilen PE100 borular en geç 60 (altmış) takvim günü içerisinde sahaya getirilmiş olacaktır.

- HDPE boruların tarifleri, sınıflandırılması, teknik özellikleri, muayene ve deney yöntemleri ile kabul şartları GTŞ’de belirtilen esaslara uygun olacaktır.

- İdare tarafından gerekli görülmesi halinde testler DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ve/veya akredite olmuş laboratuvarlarda yapılacak olup bu testler sonucunda standartlara uygun olmayan malzemeler kabul edilmeyecek, bu malzemelerle aynı özellikteki malzeme grubunun tamamı teslim alınmayarak üretici tarafından bedelsiz olarak iş yerinden uzaklaştırılacaktır. Olası İdare zararları üreticiden tahsil edilecektir.

- Deneyler için gerekli olabilecek her türlü malzeme, alet, makine, ekip, ekipman, proje, numune alma, deney ücretleri vb. deney masraflarının tamamı üreticinin vereceği teklif fiyatına dahildir. Bu işler için İdare tarafından ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Ödemeler teslim tutanaklarındaki miktarlar esas alınarak yapılacak, ancak her durumda proje üzerinden ölçülen metrajdan daha fazla ödeme yapılmayacaktır. Boru üzerinde yapılan ve/veya malzeme grubunu temsil eden deney sonuç raporları kabul tutanaklarına eklenecektir.

- İhale konusu mal alımı işi kapsamında temin edilecek tüm borular; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, ayıplı mal ve hizmet, zaman aşımı vs. hükümleri çerçevesinde olacaktır.

# D- İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR

- 1/100-1/5000 ölçekli aplikasyona müstenit sulama boru hatları plan-profilleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi

-2018/12 sayılı Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi ve ekleri

-2019/8 sayılı Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi ve ekleri

Şartnameler

-Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesi