## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ HALK EĞİTİM MERKEZİ VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01.01-İNŞAAT/KAZAN DAİRESİ
15.165.1002 | Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.
Bölüm | Açıklama
çatıda plana göre
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
zemin kaplaması altı
15.320.1010 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
Bölüm | Açıklama
çatı kaplaması
15.375.1054 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
zemin kaplaması
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
mevcut pencere
mevcut kapı
15.540.1242 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
kazan dairesi duvarlarında
minha pencere
minha pencere
minha kapı
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
kazan dairesi duvarlarında
minha pencere
minha pencere
minha kapı
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
mevcut kapı üzeri havalandırma panjuru yapılması
mevcut pencerenin onarılmasında
77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
Bölüm | Açıklama
kazan kaidesi
77.100.1026 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
Bölüm | Açıklama
mevcut çatı kaplaması
77.100.1042 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
Bölüm | Açıklama
mevcut çatı makaslarının sökülmesinde
02.01-MAKİNA TESİSATI/ ÇİNE HALK EĞİTİM MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kazanın kazan daresinden dışarı alınması
25.202.1113-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (360.000 kcal/h) 420 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 3 adet ( 350 KW ) montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kollektör montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazandairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.288.5310 | Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 11 MT )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/B | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2104 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (5 adet )
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında ( 5 adet ) kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.350.3007 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı sirkülasyon hattında kullanılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde havalandırma kanalı yapılması
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz montajında kullanılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kaskat baca birleştirme imalatında kullanılacak
KUTU | Sayaç kutusu montajı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu montajı
MODÜL | Doğalgaz kaskad modülü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz kaskad modülü yapımı
PROJE | Proje bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Proje bedeli
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz montajında kullanılacak
02.02-MAKİNA TESİSATI/ ÇİNE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.214.1005 | 60 KW - 69,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kollektör montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.2004 | 100 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1201 | 4 m3/h, Ø114 , dn50 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.288.5305 | Ø200 yalıtımlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak (8 MT )
25.300.1105 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1603 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi su besleme hattında kullanılacak
25.320.2302 | 50 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
25.325.2103 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1"
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
25.337.1301 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 50 mm
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4102 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskad dönüş hattı montajında kullanılacak (1 adet )
25.350.3004 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Kalorifer kazanı sirkülasyon hattında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2538 | (21/2") dış çap:76 Ø mm et:40 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi havalandırma kanalı yapımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kazana dairesi tesisat montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kaskat birleştirme montajında kullanılacak
KUTU | Sayaç kutusu montajı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
MODÜL | Doğalgaz kaskad modülü
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
PROJE | Proje bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Proje yapımında
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ÇİNE HALK EĞİTİM MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
04.V23/2 | 16 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARI VE KOMBİLERİN BESLEMELERİNDE
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
ESKİ PANONUN SÖKÜLMESİ
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPA KUMANDA DEVRESİNDE
35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA)
Bölüm | Açıklama
KOMBİLERE BESLEMELERDE 3 AD.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARINA BESLEMELERDE 3 AD
35.105.1132 | Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ PANOSU ANA KESİCİ SİGORTASI
35.115.1002 | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA SİRKİLASYON POMPALARI VE KOMBİLERİN KUMANDASINDA
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE VE POMPALARIN ÇALIŞMA /ARIZA DURUMUNU GÖSTERMEYE
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
SİRKİKALASYON POMPA KUMANDA DEVRESİNDE ( ARK SÖNDÜRÜCÜLÜ ÖZELLİKTE)
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
Ekli proje ve açıklamalara göre yapılacaktır.
Ekli proje ve açıklamalara göre yapılacaktır.
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ PANOSUNDAN SİRKİLASYON POMPALARINA VE KASKAT KOMBİLERE BESLEME ÇEKİLMESİ
35.150.1563 | 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ PANOSU BESLEMESİNDE
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAPAĞINDA ACİL KESME BUTONU
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
SIVA ÜSTÜ TESİSATLARINDA
ÖZ.EXPROF PANO | DOĞALGAZ SİSTEMİNE UYGUN EXPROF ÖZELLİKLİ PANO (0,30 m2-0,40 m2 EBADINDA KAPAĞI CONTALI , KABLO GİRİŞ YERLERİ REKORLU, SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLİ İŞÇİLİK MONTAJ DAHİL YERİNDE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM.)
Bölüm | Açıklama
EXPROF DOĞALGAZ ELEKTRİK PANOSU
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMALARDA TAVANDAN ARMATÜRLERİN SARKITILMASINDA
03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ ÇİNE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
04.V23/2 | 16 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARI VE KOMBİLERİN BESLEMELERİNDE
35.100.6405-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
ESKİ PANONUN SÖKÜMÜNDE
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPA KUMANDA DEVRESİNDE
35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPA BESLEMELERİNDE 3 AD. VE KOMBİLERE BESLEMELERDE 1 AD.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARINA BESLEME SİGORTALARINDA 3 AD.
35.105.1132 | Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
OKUL ANA PANODAN DOĞALGAZ PANOSUNA BESLEMEDE VE DOĞALGAZ PANOSU ANA KESİCİ
35.115.1002 | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
PANO KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA SİRKİLASYON POMPALARINDA 3AD. VE KOMBİLERİN KUMANDASINDA 1 AD.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE VE POMPALARIN ÇALIŞMA /ARIZA DURUMUNU GÖSTERMEYE
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
SİRKİKALASYON POMPA KUMANDA DEVRESİNDE ( ARK SÖNDÜRÜCÜLÜ ÖZELLİKTE)
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ PANOSU MOTOR KORUMADA
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ PANOSUNDAN SİRKİLASYON POMPALARINA VE KASKAT KOMBİLERE BESLEME ÇEKİLMESİ
35.150.1563 | 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
OKUL ANA PANODAN DOĞALGAZ PANOYA BESLEME ÇEKİLMESİNDE
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Ekli proje ve açıklamalara göre yapılacaktır.
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAPAĞINDA ACİL KESME BUTONU
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
ANA PANODAN DOĞALGAZ PANOYA BESLEME ÇEKİLMESİNDE SIVA ÜSTÜNDE
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
SIVA ÜSTÜ TESİSATLARINDA
ÖZ.EXPROF PANO | DOĞALGAZ SİSTEMİNE UYGUN EXPROF ÖZELLİKLİ PANO (0,30 m2-0,40 m2 EBADINDA KAPAĞI CONTALI , KABLO GİRİŞ YERLERİ REKORLU, SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLİ İŞÇİLİK MONTAJ DAHİL YERİNDE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM.)
Bölüm | Açıklama
EXPROF DOĞALGAZ ELEKTRİK PANOSU
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMALARDA TAVANDAN ARMATÜRLERİN SARKITILMASINDA