## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01.01-İNŞAAT/KAZAN DAİRESİ
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
ARA BÖLME DUVARDA
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAPLAMASI ALTI
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVAR
15.385.1026 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
ZEMİN KAPLAMASI
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVARDA YENİ KAPI
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVARDA YENİ KAPI
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVARDA YENİ KAPI
15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVARDA YENİ KAPI
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVAR YENİ KAPI KASASINDA
15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
BÖLMA DUVARDA
15.550.1003 | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
BÖLME DUVAR YENİ KAPI KASASINDA
77.100.1009 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
MEVCUT ZEMİN KAPLAMASI
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
25.202.1119-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (500.000 kcal/h) 580 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 4 adet ( 500.000 Kcal/h ) montaj yapılacak
25.218.1103 | 750 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kollektör yapımı
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine dönüşüm tesisatına monte edilecek ( 2 )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi dönüşüm tesisatı ve doğalgaz tesisatına monte edilecek (3 adet )
25.255.3010 | 750 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tessatına monte edilecek
25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , dn125 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi dönüşüm tesisatına monte edilecek
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatına monte edilecek
25.288.5311 | Ø400 yalıtımlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Kalorifer kazan baca montajında kullanılacak (18 MT )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1608/B | Çelik boru dış çap 88,9/5,5 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi sirkülasyon hat bağlantılarında kullanılacak
25.320.2306 | 125 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 6 adet )
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak (6 adet )
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak (5 adet )
25.325.1210 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 125 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1308 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 80 (3") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2202 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn80 (3") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4106 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak (4 adet )
25.350.3009 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (20-28) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi boru yalıtımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
BACA KİTİ | Kaskat birleştirici baca kiti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskat baca birleştirici montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
MODÜL | Doğalgaz kaskat modülü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskat modülü montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma bedeli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1904/6 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 3" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/KAZAN DAİRESİ PANOSU VE TESİSATLARI
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
kazan dairesi exprof panodan kaskatlara besleme çekilmesi
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ PANOSUNDAN SİRKİLASYON POMPALARINA BESLEME ÇEKİLMESİ
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
SIVA ÜSTÜ TESİSATLARINDA
ÖZ.EXPROF PANO | EXPROF ÖZELLİKLİ PANO (DOĞALGAZ 4 LÜ KASKAT SİSTEMİ VE 2 ADET SİRKİLASYON POMPALARINI KUMANDA EDECEK KUMANDA MALZEMELERİ (KONTAKTÖR ,TERMİK,PANO KAPAĞINDA ŞALTER VE ACİL KESME BUTONU ) DAHİL İŞÇİLİK MONTAJ DAHİL YERİNDE ÇALIŞIR VAZİYETTE.
Bölüm | Açıklama
EXPROF DOĞALGAZ ELEKTRİK PANOSU