## İDARE MAHAL LİSTESİ
O | [113 empty] | O
[5 empty] | DŞM | [8 empty] | SPR |  |  |  | DVR | [7 empty] | TVN | [8 empty] | KAPI-CAMEKAN | [22 empty] | PENCERE | [10 empty] | DIŞ CEPHE | [6 empty] | ÇATI | [10 empty] | DIŞ MEKAN | [9 empty] | DİĞER İMALATLAR | [6 empty] | STATİK | [5 empty] | PROJE NOTLARI
| GENÇ OFİS YAPIM İŞİNE AİT MAHAL LİSTESİ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | Rulo Halı Kaplama Yapılması | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ? 1100 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5kN, honlu veya cilalı) | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması |  | Natural Mat Eloksal Alüminyum Süpürgelik Yapılması (ASP 1390 A01 H:9 CM) | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli) |  | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) |  | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) |  | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Menteşenin yerine takılması | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı | Yangın Kapısı Yapılması (100x220 cm) | Alüminyum Kapı Kasası Yapılması | Şaft Kapağı Yapılması (50x80 cm) | 4+4 mm Temperli Cam Yapılması | Paslanmaz Çelik Tekmelik Yapılması | Paslanmaz Çelik İtmelik Yapılması | Alüminyum doğramaları kapı ve pencere menteşesi | Alüminyum doğramaları geniş tip kapı kilidi | Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması |  | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | Çift açılır pencere mekanizmasının yerine takılması (kol dahil) | Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması |  | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | Sac Yağmur İniş Borusu Yapılması | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) |  | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) |  | Andezit Plakalarla Süpürgelik Yapılması | Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm) | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | Ocak taşı ile blokaj yapılması | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) |  | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² | Granit Tezgah Yapılması | Metal Çatı Çıkış Merdiveni Yapılması | Çalışma Masası Yapılması | Sandalye Yapılması | Kitaplık Yapılması | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
|  |  |  | NOT | Özel-06 | 15.270.1006 | 15.190.1007 | 15.375.1053 | 15.390.1008 | 15.400.1003 | 15.250.1001 | 15.250.1101 | NOT | Özel-07 | 15.390.1008 | 15.405.1701 | NOT | 15.275.1106 | 15.280.1011 | 15.280.1013 | 15.540.1221 | 15.540.1222 | 15.380.1055 | 15.275.1102 | NOT | 15.280.1011 | 15.530.1905 | 15.535.1026 | 15.535.1031 | 15.185.1012 | 15.540.1215 | 15.540.1222 | 15.275.1103 | NOT | 15.465.1004 | 15.465.1008 | 15.465.1010 | 15.465.1013 | 15.465.1202 | Özel-01 | Özel-02 | Özel-05 | Özel-11 | Özel-12 | Özel-13 | 77.145.1005 | 77.145.1007 | 77.145.1008 | 15.510.1103 | 15.550.1001 | 15.460.1001 | 15.460.1006 | 15.540.1102 | 15.410.1403 | 15.410.1503 | 15.470.1216 | NOT | 15.465.1202 | 15.465.1204 | Özel-14 | 77.145.1008 | 15.550.1001 | 15.460.1006 | 15.540.1102 | 15.410.1403 | 15.410.1503 | 15.470.1216 | NOT | 15.275.1106 | 48.310.1001 | 15.340.1004 | 15.185.1011 | 15.540.1305 | 15.275.1103 | NOT | 15.275.1106 | 48.325.2002 | 15.330.1006 | 15.340.1403 | 15.300.1002 | 15.550.1001 | 15.315.1101 | 15.540.1101 | 15.540.1305 | 15.410.1603 | NOT | 48.410.3301/A | 48.420.1001 | 48.550.2002 | 15.150.1003 | 15.210.1004 | 15.160.1002 | 15.435.1206 | 15.410.1603 | 15.420.1001 | NOT | 15.520.1002 | 15.520.1003 | Özel-03 | Özel-04 | Özel-08 | Özel-09 | Özel-10 | 15.180.1003 | 15.150.1006 | 15.160.1003 | 15.160.1004 | 15.185.1001 | 15.160.1002
| MAHAL NO | MAHAL ADI | BRL
| Z-01 | RÜZGARLIK | Z-01 RÜZGARLIK | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O |  |  | O |  | O |  | ALCK_01 320*270 | bar: KAPI-CAMEKAN 18; KAPI-CAMEKAN 20 to KAPI-CAMEKAN 21; KAPI-CAMEKAN 24
| Z-02 | GİRİŞ HOLÜ | Z-02 GİRİŞ HOLÜ | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | ALCK_01 320*270 | bar: KAPI-CAMEKAN 18; KAPI-CAMEKAN 20 to KAPI-CAMEKAN 21; KAPI-CAMEKAN 24
| Z-03 | FUAYE | Z-03 FUAYE | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O | [24 empty] | P_04 240*240 |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [29 empty] | O | O | O | [10 empty] | GT_260*60 | bar: KAPI-CAMEKAN 18; KAPI-CAMEKAN 21
| Z-04 | KİTAP KAFE | Z-04 KİTAP KAFE | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | ALCK_02 180*220 | [22 empty] | P_01 80*270 |  |  | O |  | O | O | O | O | O | O | [33 empty] | O | O | O | [7 empty] | ÇALIŞMA MASASI | SANDALYE | KİPAPLIK | bar: KAPI-CAMEKAN 10; KAPI-CAMEKAN 15 to KAPI-CAMEKAN 16; KAPI-CAMEKAN 18 to KAPI-CAMEKAN 19; KAPI-CAMEKAN 21
| Z-05 | KORİDOR | Z-05 KORİDOR | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | YK_01 100*220 | bar: KAPI-CAMEKAN 7
| Z-06 | ATÖLYE-01 | Z-06 ATÖLYE-01 | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | ALCB_01A 300*220 | bar: KAPI-CAMEKAN 10; KAPI-CAMEKAN 15 to KAPI-CAMEKAN 16; KAPI-CAMEKAN 18; KAPI-CAMEKAN 20 to KAPI-CAMEKAN 21
| Z-07 | DERSLİK | Z-07 DERSLİK | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | ALCB_01 300*220 | [22 empty] | P_01 80*270 |  |  | O |  | O | O | O | O | O | O | bar: KAPI-CAMEKAN 10; KAPI-CAMEKAN 15 to KAPI-CAMEKAN 16; KAPI-CAMEKAN 18 to KAPI-CAMEKAN 19; KAPI-CAMEKAN 21
| Z-08 | TEKNİK ODA | Z-08 TEKNİK ODA | [6 empty] | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  |  | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  | O | ALK_01 100*220 ALK_02 180*220 ŞK_01 50*80 | [22 empty] | P_03 80*120 | O |  |  | O | O | O | O | O | O | O | [32 empty] | O | [10 empty] | ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI | bar: KAPI-CAMEKAN 9; KAPI-CAMEKAN 15 to KAPI-CAMEKAN 16; KAPI-CAMEKAN 18; KAPI-CAMEKAN 20 to KAPI-CAMEKAN 21
| Z-08/A | ELEKTRİK ODASI | Z-08/A ELEKTRİK ODASI | [6 empty] | O | O |  |  |  |  | O |  |  |  |  | O |  |  | O | [5 empty] | O | O |  | O | ALK_01A 100*220 | bar: KAPI-CAMEKAN 15 to KAPI-CAMEKAN 16; KAPI-CAMEKAN 18; KAPI-CAMEKAN 20 to KAPI-CAMEKAN 21
| Z-09 | OFİS | Z-09 OFİS | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | LK_01 100*220 | [22 empty] | P_01 80*270 |  |  | O |  | O | O | O | O | O | O | bar: KAPI-CAMEKAN 1 to KAPI-CAMEKAN 4; KAPI-CAMEKAN 8; KAPI-CAMEKAN 17
| Z-10 | MESCİD | Z-10 MESCİD |  | O |  | O |  |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  | LK_01 100*220 | [22 empty] | P_01 80*270 |  |  | O |  | O | O | O | O | O | O | bar: KAPI-CAMEKAN 1 to KAPI-CAMEKAN 4; KAPI-CAMEKAN 8; KAPI-CAMEKAN 17
| Z-11 | ENG. WC | Z-11 ENG. WC |  |  | O |  | O |  |  | O | O | [5 empty] | O |  |  |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | LK_02 110*220 | [22 empty] | P_02 60*60 |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O | bar: KAPI-CAMEKAN 1 to KAPI-CAMEKAN 4; KAPI-CAMEKAN 8; KAPI-CAMEKAN 11 to KAPI-CAMEKAN 12; KAPI-CAMEKAN 17
| Z-12 | HOL | Z-12 HOL | [5 empty] | O |  | O | O |  |  | O |  |  |  | O | O |  | O |  |  |  | O | O |  |  | O |  | O
| Z-13 | BYN WC | Z-13 BYN WC |  |  | O |  | O |  |  | O | O | [5 empty] | O |  |  |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | LK_03 80*220 | [22 empty] | P_02 60*60 |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O | bar: KAPI-CAMEKAN 1 to KAPI-CAMEKAN 4; KAPI-CAMEKAN 8; KAPI-CAMEKAN 17
| Z-14 | BAY WC | Z-14 BAY WC |  |  | O |  | O |  |  | O | O | [5 empty] | O |  |  |  |  | O | [5 empty] | O | O |  |  |  | LK_03 80*220 | [22 empty] | P_02 60*60 |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O | bar: KAPI-CAMEKAN 1 to KAPI-CAMEKAN 4; KAPI-CAMEKAN 8; KAPI-CAMEKAN 17
|  | ÇATI-BACA-PARAPET | [73 empty] | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | DIŞ CEPHE | [66 empty] | O | O | O | O | O
|  | DIŞ CEPHE-SAÇAK | [70 empty] | O | O
|  | DIŞ MEKAN | TRETUVAR | [86 empty] | O | O | O | O |  | O
|  | DIŞ MEKAN | ENGELLİ RAMPASI | [85 empty] | O | O | O | O |  | O | O
|  | DIŞ MEKAN | DM1 MERDİVENİ | [84 empty] | O | O |  |  |  |  | O | O
|  | DIŞ MEKAN | DM2 MERDİVENİ | [84 empty] | O | O |  |  |  |  | O | O
|  | DIŞ MEKAN | BİNA ÇEVRESİ | [83 empty] | O
|  | TEMEL | [101 empty] | O | O | O | O |  | O
|  | DÖŞEME | [101 empty] | O | O | O | O | O
|  | KOLON,KİRİŞ,PARAPET VE PERDE DUVARLAR | [101 empty] | O | O | O | O
O | [113 empty] | O