## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZANDADUVAR ÖRÜLECEK KISIMDA
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA DUVAR ÖRÜLEN KISIMDA
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KAPIDA
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA DUVAR ÖRÜLEN KISIMDLARDA
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KAZAN KAPISINDA
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Sökümü yapılan kalorifer kazan dışarı alnması
25.202.1115-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (400.000 kcal/h) 465 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan sökümü
25.202.2409-D | Demont.6 atm. konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (400.000 kcal/h) 465 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesindeki LPG lİ kazan sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesindeki stoker sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
4 adet yoğşmalı kazan montajı yapılacak ( 400.000 Kcal/h)
25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3010 | 750 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi montajında kullanılacak
25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , dn125 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
25.288.5311 | Ø400 yalıtımlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak( 17 MT )
25.300.1107/A | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1109/A | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1607 | Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2306 | 125 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.320.2505 | ø 40 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
6 adet pompa giriş ve çıkış hattı montajında kullanılacak
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.327.1104 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 32 mm.(1 1/4)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kaskat hattı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2201 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4106 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Isıtma sistemi sirkülasyon hat montajında kullanılacak ( 6 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
boru yalıtım montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazandairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kaskat birleştirici baca bağlantısı yapımı
DOĞALGAZ MODÜLÜ | Doğalgaz kontrol paneli montaj dahil
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz modülü montajı
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
PROJE | Proje bedeli va gaz açma bedeli
Bölüm | Açıklama
Proje yapımı
V.1904/5 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 21/2" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım
04.V23/3 | 18 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında.
35.100.6404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
35.100.6404-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Eski panoların sökümü.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
İşaret lambaları ve aydınlatmalarda 4 adet.
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
Kazan beslemesinde 4 adet.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Pompaların beslemesinde tesis edilecek.
35.105.1142 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Pano giriş ana sigorta.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Panoda kaçak akım rölesi.
35.120.1151 | 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
panoda 6 adet
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Faz kontrolü için panoda.
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Pompaların kontrolünde 6 adet.
35.125.1304 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil stop için
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
topraklamalarda kullanılacak.
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Pompa tesisatında kullanılacak. Tüm pompaların hatları yenilenecek.
35.150.2151 | 3x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Kazan tesisatında kullanılacak.
35.160.3332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
Bölüm | Açıklama
eski tesisatın yerine 2 adet tesis edilecek.
35.170.1701 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
Bölüm | Açıklama
Kapatılıp ayrılan odada 2 adet tesis edilecek.
35.185.1702 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
acil stop için
E.Ö.B-1 | Exproof 45w Led Armatür
Bölüm | Açıklama
Tavandan sarkıtılacak 2 adet