## MAHAL LİSTESİ
KOÇARLI GENÇLİK MERKEZİ ELEKTRİK TESİSATI MAHAL LİSTESİ |  |  |  | Z01-RÜZGARLIK | Z02-GİRİŞ HOLÜ | Z03-KORİDOR | Z04-YÖNETİCİ OD. | Z05-EĞİTMEN OD. | Z06-TEKNİK OD. | Z07-ÇAY OCAĞI | Z08-ELKTR.ODASI | Z09-BAY WC | Z10-ENGELLİ WC | Z11-BAYAN WC | Z12-KONF.SALONU | Z13-DERSLİK-1 | Z14-DERSLİK-2 | Z15-DERSLİK-3 | Z16-DERSLİK-4 | Z17-DERSLİK-5 | N01-MUTFAK | N02-BAYAN WC | N03-ENGELLİ WC | N04-BAY WC | N05-WC HOLÜ | N06- KÜTÜPHANE | N07-DERSLİK-6 | N08-DERSLİK-7 | N09-DERSLİK-8 | N10-HOL | BİNA DIŞI | TOPRAKLAMA | PARATONER | ÇATI | ÇEVRE AYDINLATMA
SIRA NO | POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM
1 |  | PANOLAR
1.1 | 35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | Adet |  |  | X
1.2 | 351006505 | Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) | Adet |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.3 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | Kg |  |  | X
1.4 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | Adet |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.5 | 35.105.1230 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | Adet
1.6 | 35.105.1311 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  | X
1.7 | 35.105.1312 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.8 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.9 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.10 | 35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | Adet |  |  | X
1.11 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | Adet |  |  | X
1.12 | 35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | Adet |  |  | X
1.13 | 35.115.2101 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | Adet |  |  | X
1.14 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | Adet |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
1.15 | 351202015 | 4 x 100 A Otomatik Transfer Şalterleri | Adet
1.16 | 351251102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. | Adet
1.17 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | Adet | [16 empty] | X
1.18 | 351251302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a. | Adet |  |  |  | X
1.19 | 35.130.1301 | 450V .a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları | KVAR |  |  |  | X
1.20 | 351302701 | 230V 1kVAr.a kadar Şönt Reaktör | Adet |  |  |  | X
1.21 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | Adet |  |  |  | X
1.22 | 35.135.2501 | Enerji analizörü (ts 4417) | Adet |  |  |  | X
1.23 | 35.135.3202 | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları 3x230/400v..3x20 (120)a | Adet |  |  |  | X
1.24 | 35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | Adet |  | X
1.25 | 35.185.1751 | Tekli buton kutusu | Adet |  | X
1.26 | ÖZEL-12 | Kombine Priz Kutusu | Adet | [16 empty] | X
2 |  | BESLEME KABLOLARI
2.1 | 35.150.1403 | 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | Metre |  |  |  | X | [12 empty] | X
2.2 | 35.150.1501 | 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | Metre |  |  |  | X
2.3 | 35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | Metre |  |  |  | X
2.4 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | Metre |  |  |  | X | [12 empty] | X
2.5 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | Metre |  |  |  | X | [12 empty] | X
2.6 | 35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | Metre |  |  |  | X
2.7 | 35.150.2212 | 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | Metre |  |  |  | X
2.8 | 35.150.3162 | 4x4re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | Metre | [16 empty] | X
3 |  | KABLO TAVASI
3.1 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG |  |  | X |  |  |  |  | X
3.2 | 35.190.1200 | Zemine gömülü (şap altı) kablo kanalları | KG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.3 | 35.190.1201 | Döşeme altı kanal buatı | AD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.4 | 35.190.1202 | Şap altı veya yükseltilmiş döşeme çoklu priz kutusu | AD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 |  | JENERATÖR
4.1 | 35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | Metre | [27 empty] | X
4.2 | 35.740.1103 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 30 kva | Adet | [27 empty] | X
4.3 | 35.740.5403 | 30 KVA Ses izolasyon kabini | Adet | [27 empty] | X
4.4 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | Metre | [27 empty] | X
4.5 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | Adet | [27 empty] | X
5 |  | ENGELLİ ASANSÖRÜ
5.1 | 35.105.1122 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | Adet | [27 empty] | X
5.2 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | Adet | [27 empty] | X
5.3 | 35.150.1563 | 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | Metre | [27 empty] | X
5.4 | 35.735.1104 | Seyir mesafesi 3000 mm kadar kapalı tipi dikey kaldırma hareket engelli platform asansörü | Adet | [27 empty] | X
5.5 | 35.735.1280 | Kapalı tip dikey kaldırma platformuna seyir mesafe farkı hareket engelli platform asansörleri | Metre | [27 empty] | X
5.6 | 35.735.1290 | Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave otomatik durak kapıları | Adet | [27 empty] | X
6 |  | GENEL SES YAYIN SİSTEMİ
6.1 | 35.430.1310 | Tavan Hoparlörü | Adet | [11 empty] | X
6.2 | 35.430.1320 | Duvar Hoparlörü | Adet | [11 empty] | X
6.3 | 35.450.1001 | 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri | Adet | [11 empty] | X
6.4 | 35.450.5001 | Masa tipi mikrofon | Adet | [11 empty] | X
6.5 | 35.450.5100 | Mikrofon hattı tesisatı | Metre | [11 empty] | X
6.6 | 35.450.5704 | Amplifikatör ve montajı 100 w. | Adet | [11 empty] | X
6.7 | 35.520.7001 | 2X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | Metre | [11 empty] | X
7 |  | UPS
7.1 | 35.180.1101 | 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | Adet | [7 empty] | X
8 |  | AYDINLATMA -PRİZ SORTİLERİ
8.1 | 32.1/016 | 2×4 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | Metre | [27 empty] | X |  |  |  | X
8.2 | 35.140.1306 | Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 35 mm2 | Metre | [27 empty] | X |  |  |  | X
8.3 | 35.160.6501 | Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru | Metre | [27 empty] | X |  |  |  | X
8.4 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | Adet | [27 empty] | X |  |  |  | X
8.5 | 5.5.3.2.1/008 | AD1-70/10 TİPİ, 77 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ | Adet | [27 empty] | X |  |  |  | X
8.6 | AR-02 | LED Sokak Aydınlatma Armatürü 100W | Adet | [27 empty] | X |  |  |  | X
8.7 | 35.160.3331 | Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | Adet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.8 | 35.160.3332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | Adet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.9 | 35.160.3334 | Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | Adet |  | X | X | [18 empty] | X |  |  |  |  | X
8.10 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | Adet |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
8.11 | 35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | Adet |  | X | X | [18 empty] | X |  |  |  |  | X
9 |  | ARMATÜRLER
9.1 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | Adet | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
9.2 | 35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | Adet | [8 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | X | X
9.3 | 35.170.1703 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | Adet | [5 empty] | X |  | X
9.4 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | Adet |  | X | X | [8 empty] | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | X | X | X
9.5 | 35.170.5101 | Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (180º Hareket Sensörlü duvar tipi) | Adet | [8 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | X | X
9.6 | 35.170.5102 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) | Adet | [21 empty] | X
9.7 | 35.170.5203 | 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü | Adet | [8 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | X | X
9.8 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet |  | X | X | [23 empty] | X
9.9 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet |  | X | X | [23 empty] | X
10 |  | BOŞ BORU DÖŞEMESİ
10.1 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) | Metre |  | X |  |  | X
10.2 | 35.160.6504 | Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru | Metre | [27 empty] | X
11 |  | TELEFON SİSTEMİ
11.1 | 35.190.1703 | Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | Adet |  | X |  |  | X |  |  | X
11.2 | 35.510.1202 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 6 çift. | Metre | [27 empty] | X
11.3 | 35.510.1601 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar | Adet |  |  |  | X
11.4 | 35.700.1102 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 4/20 | Adet |  |  |  | X
12 |  | DATA SİSTEMİ
12.1 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | Adet |  | X |  |  | X |  |  | X
12.2 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | Adet |  |  |  | X
12.3 | 35.550.2011 | Dikili tip kabinetler 42u 600 mm * 600 mm 19" | Adet |  |  |  | X
12.4 | 35.550.4002 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm | Adet |  |  |  | X
12.5 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | Adet |  |  |  | X
12.6 | 35.550.4011 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | Adet |  |  |  | X
12.7 | 35.550.4017 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | Adet |  |  |  | X
12.8 | 35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | Adet |  |  |  | X
12.9 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | Adet |  |  |  | X
12.10 | 35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | Adet |  |  |  | X
12.11 | 35.470.1004 | 3500 ansı-lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon | Adet | [11 empty] | X
12.12 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | Metre | [11 empty] | X
12.13 | ÖZEL-01 | Patchcord 0.5 metre | Adet | [11 empty] | X
12.14 | ÖZEL-02 | VGA Kablo 10 metre | Adet | [11 empty] | X
12.15 | ÖZEL-03 | HDMI Kablo 10 metre | Adet | [11 empty] | X
13 |  | YANGIN ALARM VE ALGILAMA SİSTEMİ
13.1 | 35.150.3120 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | Metre |  | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
13.2 | 35.415.1460 | Paralel ihbar lambası | Adet |  | X | X | [5 empty] | X |  | X
13.3 | 35.415.1110 | 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı | Adet | [7 empty] | X
13.4 | 35.415.1410 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı | Adet |  | X | X | [13 empty] | X
13.5 | 35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı | Adet |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | [10 empty] | X
13.6 | 35.415.1470 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı | Adet |  |  |  | X | [12 empty] | X
13.7 | 35.415.1570 | Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü | Adet |  | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
13.8 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | Adet |  |  | X | [23 empty] | X
14 |  | CCTV SİSTEMİ
14.1 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | Adet |  |  |  | X
14.2 | 35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | Adet |  |  |  | X
14.3 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | Metre |  |  |  | X
14.4 | 35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | Adet |  |  |  | X
14.5 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | Adet |  | X | X
14.6 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | Adet | [11 empty] | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | X
14.7 | 35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | Adet |  |  |  | X
14.8 | 35.445.1700 | Kontrol Klavyesi | Adet |  |  |  | X
15 |  | TV SİSTEMİ
15.1 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi | Adet | [11 empty] | X | [18 empty] | X
15.2 | 35.505.1020 | Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar | Metre | [11 empty] | X
16 |  | ENGELLİ ERİŞİM SİSTEMİ
16.1 | 35.400.1005 | Hasta WC-Banyo Çağrı Ünitesi | Adet | [9 empty] | X | [9 empty] | X
16.2 | 35.400.1006 | Kapı Üstü Uyarı Lambası | Adet | [9 empty] | X | [9 empty] | X
16.3 | 35.400.1010 | Kablosuz Aktarıcı Cihazı | Adet | [9 empty] | X | [9 empty] | X
16.4 | 35.400.1011 | Acil Servis Çağrı Paneli | Adet | [7 empty] | X
16.5 | 35.400.2008 | Wc/banyo acil ipli çağrı butonu | Adet | [9 empty] | X | [9 empty] | X
17 |  | TOPRAKLAMA PARATONER SİSTEMİ
17.1 | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt | Adet | [28 empty] | X | X
17.2 | 35.750.1600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | Adet | [28 empty] | X | X
17.3 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | Metre | [28 empty] | X | X
17.4 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | Metre | [28 empty] | X | X
17.5 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | Metre | [28 empty] | X | X
17.6 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | Adet | [28 empty] | X | X
17.7 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | Adet | [28 empty] | X | X
17.8 | 35.750.5001 | Termokaynak eki 32 gr.kaynak tozuna kadar | Adet | [28 empty] | X | X