## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ EFELER ORTAOKULU ISITMA SİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
*bahçede
boru değişimi için kırılan betonun yeniden yapılmasında
15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Bölüm | Açıklama
*bahçede
Q188/188 hasır çelik
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
kazan dairesini 2 bölüme ayıracak şekilde (rampa yanından)
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
kazan dairesi yeni yapılacak bölmenin tesviyesinde
minha merdiven
minha rampa
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
*kazan dairesi yeni yapılacak bölme
tamirat için gösterilen yerlerde
yeni yapılan duvarda
15.390.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
kazan dairesi yeni yapılacak bölmenin zemininde
minha merdiven
minha rampa
15.540.1247 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
*kazan dairesi yeni yapılacak bölme
tavanda
mevcut duvarlarda
minha kapı
yeni yapılan duvarda
43.560.1105 | PARSEL BACASI İÇİN ÇERÇEVESİZ PREFABRİK BETONARME KAPAK İLE PARSEL BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (C35/45 Betonu kullanılarak, bahçedeki parsel bacaları için) (0,50 x 1,00 x 0,10 m )
Bölüm | Açıklama
*bahçede
yeni yapılacak borular için betonarme kapak yapılması ( 4 metrede bir 2 adet)
77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
Bölüm | Açıklama
*bahçede
boru değişimi için beton kırımı yapılması
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
25.202.1109-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (240.000 kcal/h) 280 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden 2 adet sökümü yapılacak
25.214.5004 | 285 KW - 324 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj edilecek (A Blok için 1 tane - B ve C Bloklar için bir tane ) 2 adet montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hattında kullanlıcak (6 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanlıcak (5 adet )
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hattında kullanılacak 2 adet
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hattında kullanılacak 2 adet
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hattında kullanılacak 2 adet
25.280.3302 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 450 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
2 adet Kazan dairesindeki kazanlara montaj yapılacak
25.288.5213 | Ø500 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç)
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanlıcak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatında kullanlıcak
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatında kullanlıcak
25.300.1607 | Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hat montajında kullanlıcak
25.305.3105/B | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi ile C Blok bahçe hattı arası montajında kullanlıcak
25.305.3107/B | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 21/2" ø75/10,3 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular (Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi ile B Blok Bahçe hattı arası montajında kullanlıcak
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hattında kullanlıcak
25.320.3302 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 80 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanlıcak( 6 adet )
25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
2 adet Kalorifer tesisatı montajında kullanlıcak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 2 adet kullanlıcak
25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
2 adet Kalorifer tesisatı montajında kullanlıcak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2202 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn80 (3") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatında kullanılacak
25.345.4106 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hattına monte edilecek ( 2 adet )
25.360.1103 | Debisi 3.0-10 m3/h, basıncı 4.0-7.0 mss dalgıç tip drenaj pompası
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı yalıtımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanlıcak
PROJE BEDELİ | Gaz açma ve Doğalgaz projesi çizimi bedeli
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı doğalgaz projesi çizimi ve gaz açma bedeli
SAYAÇ KUTUSU | DOĞALGAZ SAYAÇ KUTUSU BEDELİ
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımında kullanılacak
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.01.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/Doğalgaz Pano ve Tesisatı
04.V23/2 | 16 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tesisinde.
35.100.6404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz sistemi için kullanılacak.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma ve faz kontrolünde 4 adet.
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
Kazan beslemelerinde 2 adet.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Sürkilasyon pompalarında.
35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Bölüm | Açıklama
Pano ana kesici
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Pano KAKR.
35.120.1151 | 2x16 a. kadar aç-kapa tip pako şalterler (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Pompaların kontrolünde.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Faz kontrolünde.
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Pompaların kontrolünde.
35.125.1304 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil stop için kullanılacak.
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
Faz koruması
35.150.1402 | 1x2,5 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Topraklamalarda kullanılacak.
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Pompa ve kaskatların tesisinde.
35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Panonun enerjilendirilmesinde ana panodan.
35.160.3332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisinde.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Acil stop için kullanılacak.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Tasisatta kullanılacak.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Ana panodan çekilecek hatta
E.Ö.B-1 | Exproof 45w Led Armatür
Bölüm | Açıklama
Tavandan sarkıtılacak 2 adet tesis edilecek.