## Sayfa1
GENEL MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: KUŞADASI ŞEHİT KAYA ALDOĞAN ANADOLU LİSESİ DEPREM GÜÇLENDİRME BAKIM ONARIM İNŞAATI
01.01-İNŞAAT/ A BLOK YIĞMA BETONARME
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.115.1201 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması | M3
2 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | TON
4 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
5 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
6 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
7 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | M2
8 | 55.116.1582 | AÇIKTA PÜSKÜRTME BETONU (SHOTCRETE) YAPILMASI | TON
9 | 77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M2
10 | 77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M2
11 | FTC_EANK_16/20 | 16 MM ÇAPINDA 20 CM DERİNLİKTE EPOKSİLİ ANKRAJ DELİĞİ AÇILMASI | AD
01.02-İNŞAAT/A BLOK YIĞMA MİMARİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
2 | 15.185.1014 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | M3
3 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
4 | 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2
5 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | M2
6 | 15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | M2
7 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | M2
8 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2
9 | 15.300.1005 | Çatı üzerine tahta kaplama yapılması | M2
10 | 15.305.1202 | Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem) | M2
11 | 15.305.1205 | Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması | MT
12 | 15.315.1004 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | MT
13 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | MT
14 | 15.315.1101/A | 0.50mm kalınlıkta sıcak daldırma galveniz üzeri boyalı düz sacdan sıva eteği baca kenarı,atika duvar dibi yapılması ( 60 cm en kullanılacak duvar birleşim yalıtım yapıştırması yapılacak) | MT
15 | 15.330.1003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | M2
16 | 15.380.1057 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
17 | 15.385.1028 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
18 | 15.405.1001 | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa, aşınma direnç sınıfı (2-g), yüzey alanı <= 1600 cm2 , yivli-yivsiz, her renkte) | M2
19 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
20 | 15.410.1501 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
21 | 15.435.1204 | 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | MT
22 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | KG
23 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
24 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
25 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD
26 | 15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) | AD
27 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | AD
28 | 15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2
29 | 15.490.1002 | Ac3 sınıf 23-31 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2
30 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | M2
31 | 15.530.1901 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | M2
32 | 15.535.1030 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2
33 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
34 | 15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2
35 | 15.540.1270 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) | M2
36 | 15.540.1325 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
37 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG
38 | 18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | M2
39 | 21.251 | Çam kereste ile yapı karkası yapılması | M3
40 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M3
41 | 77.100.1009 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | M2
42 | 77.100.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M2
43 | 77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M2
44 | 77.100.1014 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | M2
45 | 77.100.1017 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | MT
46 | 77.100.1028 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | M2
47 | 77.100.1029 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | M2
48 | 77.100.1031 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | M2
49 | 77.100.1034 | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | M2
50 | 77.100.1036 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
51 | 77.100.1041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | M2
52 | 77.100.1049 | ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ | M2
53 | 77.130.1012 | DUVAR KORUMA BANDI YAPILMASI | M2
54 | 77.130.1018 | 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI | M2
55 | 77.165.1010 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | M2
56 | 77.170.1009 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI | AD
57 | V.1870/001 | %100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması | M2
01.03-İNŞAAT/ACİL ÇIKIŞ MERDİVENİ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.150.1002 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
2 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
3 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON
4 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON
5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
6 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3
7 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | M2
8 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2
9 | 15.270.1005 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2
10 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | M2
11 | 15.275.1103 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | M2
12 | 15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | M2
13 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | M2
14 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2
15 | 15.315.1004 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | MT
16 | 15.375.1054 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2
17 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
18 | 15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
19 | 15.415.1001 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
20 | 15.415.1301 | Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | MT
21 | 15.415.1601 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
22 | 15.440.1001 | 120 mm genişlikte, min. 1,3 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) | MT
23 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | KG
24 | 15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) | AD
25 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | AD
26 | 15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2
27 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
28 | 15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2
29 | 15.540.1270 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) | M2
30 | 15.540.1325 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2
31 | 15.550.1203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | KG
02.01-MAKİNA TESİSATI/SIHHİ TESİSAT
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.450.1203 | ø 150 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) | MT
2 | 25.100.1014 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD
3 | 25.100.1019 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | AD
4 | 25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | TK
5 | 25.104.1002 | Ayna takriben 40x60 cm | AD
6 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | AD
7 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | TK
8 | 25.112.1260 | Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | TK
9 | 25.130.3208 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası | AD
10 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | AD
11 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD
12 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD
13 | 25.135.4002 | Engelliler için 135 derece tutunma barı | AD
14 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD
15 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | AD
16 | 25.138.1023 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı | AD
17 | 25.300.1406/B | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
18 | 25.300.1406-D | Demont.Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | MT
19 | 25.300.1407/B | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
20 | 25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
21 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
22 | 25.305.2104/A | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
23 | 25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
24 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
25 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
26 | 25.312.2102 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) | AD
27 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD
28 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD
29 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD
30 | 25.360.1301 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası | AD
31 | 25.700.1203 | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD
32 | 25.700.1203-D | Demont.Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD
33 | V.1882/2-D | Demont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
34 | V.1882/2-M | Mont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
02.02-MAKİNA TESİSATI/KALORİFER TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT
2 | 25.225.3025-D | Demont.Panel radyatör (tip 22) 600 | MT
3 | 25.230.1301 | Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD
4 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD
5 | 25.245.3108 | 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD
6 | 25.300.1102-D | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m | MT
7 | 25.300.1103/B | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
8 | 25.300.1103-D | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m | MT
9 | 25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
10 | 25.300.1104/D | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
11 | 25.300.1105/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
12 | 25.300.1105-D | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m | MT
13 | 25.300.1106/B | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
14 | 25.300.1106/D | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
15 | 25.300.1107/B | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
16 | 25.300.1107-D | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m | MT
17 | 25.305.8101 | Isıtma borusu oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular | MT
18 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | MT
19 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD
20 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
21 | 25.365.1201 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT
22 | ÖZ. KOL. DOLAP | Kollektör Dolabı Metal 60x60x10 cm Ölçülerinde (8 - 9 Ağızlı ) | AD
03.01.01-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/OKUL ANA PANOSU
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.480.1251 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta | M2
2 | 26.2/001 | ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, KÜÇÜK BOY | AD
3 | 35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD
4 | 35.100.6350 | Tel kafesli saç kapı | M2
5 | 35.100.6351 | Tel kafesli muhafaza | M2
6 | 35.100.6503-D | Demont.Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
7 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | KG
8 | 35.105.1121 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (3 kA) | AD
9 | 35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD
10 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
11 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD
12 | 35.105.1333 | Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD
13 | 35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD
14 | 35.115.1201 | Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar | AD
15 | 35.115.2101 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | AD
16 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
17 | 35.130.1101 | Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları | kVAR
18 | 35.130.2201 | Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli | AD
19 | 35.130.2601 | 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD
20 | 35.130.2703 | 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | AD
21 | 35.135.1701 | 3 Faz akım (A) ve 3 faz gerilimi (V) ölçen multimetre | AD
22 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD
23 | 35.150.1404 | 1x6 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | MT
24 | 35.150.2192 | 4x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT
25 | 35.150.2193 | 4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT
26 | 35.150.3120 | 2x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | MT
27 | 35.150.3163 | 4x6re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | MT
28 | 35.170.7201 | Tip t1-1*20 w. plexiglas flöresan armatür | AD
29 | 35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | AD
30 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG
31 | 35.515.2089 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT
32 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | AD
33 | 39.4 | MİCRO-SWIC | AD
03.01.02-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/ZEMİN KAT PANOSU VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.480.1251 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta | M2
2 | 26.2/001 | ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, KÜÇÜK BOY | AD
3 | 35.100.6503 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
4 | 35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD
5 | 35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli) | AD
6 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
7 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | AD
8 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
9 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | AD
10 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | AD
11 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
12 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | AD
13 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
14 | 35.170.1503 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) | AD
15 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | AD
16 | 35.170.7204-D | Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür | AD
17 | 35.440.1101 | 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | AD
18 | ÖZ.RADAR SNSÖR | RADAR SENSÖR ( HF teknolojisiyle her yönden, algılama özelliğine sahip ,Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahip.Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılabilen,algılama mesafesi 15 M.) | AD
03.01.03-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/1.KAT PANOSU VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 10.480.1251 | Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta | M2
2 | 26.2/001 | ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, KÜÇÜK BOY | AD
3 | 35.100.6503 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD
4 | 35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD
5 | 35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli) | AD
6 | 35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA) | AD
7 | 35.115.1022 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) | AD
8 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
9 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | AD
10 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi | AD
11 | 35.140.2131 | 3x2,5 mm2 P.18 PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT
12 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | AD
13 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | AD
14 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
15 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
16 | 35.170.1503 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) | AD
17 | 35.170.4002 | Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | AD
18 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | AD
19 | 35.170.7204-D | Demont.Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür | AD
20 | 35.440.1101 | 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) | AD
21 | ÖZ.RADAR SNSÖR | RADAR SENSÖR ( HF teknolojisiyle her yönden, algılama özelliğine sahip ,Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahip.Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılabilen,algılama mesafesi 15 M.) | AD
03.01.04-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRÜ
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.735.1104 | Seyir mesafesi 3000 mm kadar kapalı tipi dikey kaldırma hareket engelli platform asansörü | AD
2 | 35.735.1280 | Kapalı tip dikey kaldırma platformuna seyir mesafe farkı hareket engelli platform asansörleri | MT
03.01.05-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/BEKÇİ KULÜBESİ PANOSU VE TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.435.1005 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | M2
2 | 35.100.6402 | Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD
3 | 35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD
4 | 35.105.1131 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) | AD
5 | 35.120.1301 | 2 x 16 A.e kadar kademeli tip dış ortam pako şalterler | AD
6 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD
7 | 35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a. | AD
8 | 35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. | AD
9 | 35.140.2515 | 4x4 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | MT
10 | 35.140.2516 | 4x6 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | MT
11 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG
12 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | AD
13 | KGM/18.189 | PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | M2
03.02.01-ELEKTRİK/ZAYIF AKIM/FATİH PROJESİ ONARIMLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.430.1310 | Tavan Hoparlörü | AD
2 | 35.450.1301 | Dahili tip hat transformatörü ve montajı | AD
3 | 35.450.1405 | Harici tip hava basınçlı hoparlör 10 w'a kadar | AD
4 | 35.450.5002 | Ayaklı mikrofon | AD
5 | 35.450.5003 | El mikrofonu | AD
6 | 35.450.5100 | Mikrofon hattı tesisatı | MT
7 | 35.450.5201 | El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti | TK
8 | 35.450.5706 | 300 w lık amplifikatör | AD
9 | 35.500.2159 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x0.75 mm2 | MT
10 | 35.505.2030 | U/UTP cat6 bakır data kablo | MT
11 | 35.505.6180 | Utp cat6 sıva üstü tekli priz | AD
12 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD
13 | 35.510.1104 | Bina içi ana hat tesisatı 6 çifte kadar p.18 | MT
14 | 35.510.1201 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 2 çift. | MT
15 | 35.510.1601 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar | AD
16 | 35.510.1902 | Tuş kadranlı otomatik telefon makinası | AD
17 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | AD
18 | 35.700.1101 | 5/10 Elektronik tip tam otomatik telelefon santralı | AD
19 | ÖZ.24-POE SWİTCH | 24 PORT YÖNETİLEBİLİR POE SWİTCH | AD
03.02.02-ELEKTRİK/ZAYIF AKIM/YANGIN İHBAR TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. | AD
2 | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü | AD
3 | 35.410.2530 | Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu | AD
4 | 35.410.3020 | Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni | AD
5 | 35.515.1001 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 1x2x0.8+0.8 mm2 | MT
6 | 35.515.2104 | 2x2.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | MT
03.02.03-ELEKTRİK/ZAYIF AKIM/SES VE KAMERA TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | MT
2 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD
3 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | AD
4 | 35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | AD
5 | 35.445.1602 | 16 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD
6 | 35.450.1408 | 10 w tek taraflı hoparlör | AD
7 | 35.500.2159 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x0.75 mm2 | MT
8 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD
9 | 35.515.7030 | U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo | MT
10 | 35.550.2002 | Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 600 mm 19" | AD
11 | 35.550.4002 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm | AD
12 | 35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD
13 | 35.550.4014 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD
14 | 35.550.4025 | Ürüne ait aksesuar 16u dikey kablo düzenleyici | AD
15 | KTB.95.6007 | CCTV Monitor 31.5 ''- 42'' | AD
16 | ÖZ.1 CAT6P | 1 METRELİK S/FTP CAT6A LSON PATCH COARD | AD