## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ MUHTELİF OKULLAR LİSTESİ BİRİNCİ KISIM 5 ADET OKUL-1 PANSİYON ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01.01-İNŞAAT/FEN LİSESİ OKUL BİNASI
15.230.1003 | 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA ÖRÜLECEK DUVARDA
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
SÖKÜLEN KAZAN ZEMİNİNDE
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA ÖRÜLECEK DUVARDA
15.375.1004 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
SÖKÜLEN KAZAN ZEMİNİNDE
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZANDA ÖRÜLECEK DUVARDA
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA ÖRÜLECEK DUVARDA
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KAZANDA ÖRÜLECEK DUVARDA
01.02-İNŞAAT/YEDİEYLÜL İLKOKULU
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE SIVASI DÖKÜLMÜŞ DUVAR VE TAVANLARDA
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ DUVAR VE TAVANINDA
KGM/18.185 | PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ KAİDE SÖKÜMÜNDE
01.03-İNŞAAT/HACI KADRİYE ARSLAN RAM.
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ SIVASI DÖKÜLMÜŞ KISIMLARDA
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ DUVAR EV TAVANDA
01.04-İNŞAAT/GÜZELHİSAR İLKOKULU
15.230.1003 | 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE DUVAR ÖRÜLMESİNDE
15.400.1001 | Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ ONARIMINDA
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
DEMİR KAPIDA
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
TÜM KAZAN DAİRESİNDE
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE OLUŞTURULACAK DEMEİR KAPIDA
KGM/18.185 | PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
Bölüm | Açıklama
KAİDE KIRILMASINDA
02.01-MAKİNA TESİSATI/AYDIN FEN LİSESİ PANSYON BİNASI ISITMA SİTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
2 adet Kalorifer Kazan kazan dairesine indirilmesi ve eskileren çıkarılması
25.214.5005 | 325 KW - 399 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak (2 adet )
25.214.5005-D | Demont.325 KW - 399 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak (2 adet )
25.218.1103 | 750 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (3 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.255.3011 | 1000 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1210 | 50 m3/h, Ø323 , dn150 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.280.3302 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 450 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.280.3302-D | Demont.Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 450 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak (2 adet )
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kazan çıkışı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1109/A | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Boyler giriş-çıkış hattında kullanılacak 4 adet )
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( Kazan giriş-çıkış montajı 4 adet )
25.320.2511 | 150 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.320.4102 | Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 65 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.320.8107 | Basınç düşürücü vana su için 65 Ø mm Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine debi ayar vanası 2 adet montaj yapılacak
25.325.1211 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 150 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (2 adet )
25.325.3107 | ø 65 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.337.1306 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 150 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2203 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3007 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
Boyler hattına montaj yapılacak ( 1 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan çıkış hat montajında kullanılacak ( 4 adet )
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
BACA | Baca revize raporu ücreti
Bölüm | Açıklama
Var olan tek cıdarlı paslanmaz baca revize raporu alımı
PROJE | Doğalgaz proje çizim bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
TENTE | Kazangirişi tentesinin sökümü ve kazan indirilmesinden sonra montajı
Bölüm | Açıklama
Tentenin sökümü ve montajı
ZAMAN SAATI | Kazan proğram saat ayaarı cihazı
Bölüm | Açıklama
Kazana montaj yapılacak
02.02-MAKİNA TESİSATI/AYDIN FEN LİSESİ ÖĞRETİM BİNASI ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.202.1111-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (300.000 kcal/h) 350 kw
Bölüm | Açıklama
2 Adet Kömürlü Kalorifer Kazanın sökümü
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak ( 3 adet )
25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 15 mt )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında 5 adet kullanılacak
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 6 adet )
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı kaskat hat montajında 3 adet kullanılacak
25.325.1207 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.3204 | ø 32 mm Geri tepme ventili, PN-16, Gövdesi Demir Döküm, Baskı Yaylı veya Subaplı, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanlıcak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskad dönüş hat montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan gidiş hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.360.1101 | Debisi 2.0-6.0 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi pis su hat montajında kullanılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi havalandırma tesisatı montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
48.690.1003 | Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
Bölüm | Açıklama
2 Adet Kalorifer Kazanın parçalanması ve dışarı alınmazı
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz sayaç muhafaza kutusu yapımı
PROJE | Doğalgaz proje çizim bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1892 | Gaz manometresi
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
02.03-MAKİNA TESİSATI/EFELER YEDİEYLÜL İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.202.1111-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (300.000 kcal/h) 350 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak ( 3 adet )
25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı kazan dairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 17 mt )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 80 mt )
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında kullanılacak ( 6 adet )
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kazan giriş-dönüş hat montajında kullanılacak
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (5 adet )
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kaskat hat bağlantısında 3 adet kullanılacak
25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.3204 | ø 32 mm Geri tepme ventili, PN-16, Gövdesi Demir Döküm, Baskı Yaylı veya Subaplı, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
Bölüm | Açıklama
Kaskat bağlantı hat montajında 3 adet kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi havalandırmasında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı hat montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
PROJE | Doğalgaz proje çizim bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1892 | Gaz manometresi
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatında kullanılacak ( 2 adet )
V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu
Bölüm | Açıklama
Kaskat bağlantısında kullanılacak
V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti
Bölüm | Açıklama
Sayaç montajında kullanılacak
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
02.04-MAKİNA TESİSATI/EFELER HACI KADRİYE ARSLAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.202.1102-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (60.000 kcal/h) 70 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan sökümü yapılacak
25.214.1006 | 70 KW - 79,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
65000 Kcal/h Duvar tipi yoğuşmalı Kazan montajı yapılacak (1 adet )
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kollektör borusu yapımı
25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kollektör ağzı yapımı
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatına montaj yapılacak ( 2 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatına montaj yapılacak ( 2 adet )
25.255.2004 | 100 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1201 | 4 m3/h, Ø114 , dn50 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattına montaj yapılacak
25.288.5105 | Ø200 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 11 mt )
25.300.1105 | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kazan tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1603 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 12 mt )
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2302 | 50 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında 3 adet kullanılacak
25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kaskat tesisat montajında kullanılacak
25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.2103 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1"
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.337.1301 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 50 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2201 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 50 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak
25.350.3005 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hattında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2538 | (21/2") dış çap:76 Ø mm et:40 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımnda kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Havalandırma yapımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
PROJE | Doğalgaz proje çizim bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1892 | Gaz manometresi
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu
Bölüm | Açıklama
Kaskat montajında kullanılacak
V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz sayaç montajında kullanılacak
02.05-MAKİNA TESİSATI/EFELER EMİR AYŞE ÇETİN ANAOKULU ISITMA SİTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden kazanın dışarı alınması
25.202.1106-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (150.000 kcal/h) 175 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden söküm yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden söküm yapılacak
25.214.1008 | 90 KW - 99,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 2 adet montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.255.2007 | 250 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1205 | 15 m3/h, Ø219 , dn80 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.288.5109 | Ø300 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 11 mt )
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1107 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1603 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm
Bölüm | Açıklama
Mutfak hattı montajında kullanılacak ( 30 mt )
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak (20 mt )
25.300.1706 | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 60,3 mm
Bölüm | Açıklama
Bahçe hattı gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattınad kullanılacak
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.2104 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4"
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 2 adet kullanılacak
25.327.1303 | Emniyet ventili pik dök.ani kalkışlı,pn-16,ø 50 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2203 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1303 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 25 (1") vidalı
Bölüm | Açıklama
Mutfak tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4102 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Mutfak gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4105 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Dönüş hattı montajında 2 adet kullanılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi havalandırma tesisatı montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi ve mutfak mahalı gaz tesisatı montajında 2 adet kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi gaz tesisatı montajında kullanılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskat birleştirici kiti olarak kullanılacak
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç muhafaza kutusu yapımı
MODÜL | Kaskad modülü
Bölüm | Açıklama
Kaskad modülü olarak montaj yapılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizim bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
02.06-MAKİNA TESİSATI/EFELER GÜZELHİSAR İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.202.1115-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (400.000 kcal/h) 465 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden söküm yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 3 adet montaj yapılacak
25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3010 | 750 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , dn125 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5111 | Ø400 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 17 )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1607 | Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 25 mt )
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2306 | 125 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 6 adet )
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.325.1210 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 125 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.3204 | ø 32 mm Geri tepme ventili, PN-16, Gövdesi Demir Döküm, Baskı Yaylı veya Subaplı, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2205 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2201 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskad dönüş hattı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
48.690.1003 | Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
Bölüm | Açıklama
Kalorifer kazanın sökülerek dışarıya alınması
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kaskat birleştirici kiti yapımı
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
MODÜL | Kaskad modülü
Bölüm | Açıklama
Kaskad modülü
PROJE | Doğalgaz proje çizim bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi yapılacak
V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu
Bölüm | Açıklama
Kaskad montajında kullanılacak ( 3 adet )
V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti
Bölüm | Açıklama
Sayaç montajında kullanılacak
V.1904/5 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 21/2" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
03.01.01-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/FEN LİSESİ PANSİYON BİNASI
35.100.6404-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır.
35.100.6404-M | Mont.Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen panonun dışarıya montajında kullanılacaktır.
35.150.1405-D | Demont.1x10 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
Bölüm | Açıklama
Panoya irtibatlı kabloların demontajında kullanılacaktır.
35.150.1405-M | Mont.1x10 mm2 kesitinde HO7Z,O7Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen kabloların panolara tekrar montajında kullanılacaktır.
35.150.1530-D | Demont.3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Panoya irtibatlı kabloların demontajında kullanılacaktır.
35.150.1530-M | Mont.3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen kabloların panolara tekrar montajında kullanılacaktır.
35.150.1531-D | Demont.3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Panoya irtibatlı kabloların demontajında kullanılacaktır.
35.150.1531-M | Mont.3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen kabloların panolara tekrar montajında kullanılacaktır.
35.170.7304-D | Demont.Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içindeki mevcut 6 adet armatür demontaj edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. en az IP65 olacaktır.
Bölüm | Açıklama
Mevcut demontaj edilen armatürlerin yerine tesis edilecektir.
03.01.02-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/FEN LİSESİ OKUL BİNASI
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kumanda, priz, dalgıç pompa, aydınlatma, 3 adet kombi ve sinyal lambaları için 9 adet kullanılcaktır.
35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu giriş sigortası 1 adet kullanılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları için olmak üzere toplam 3 adet kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda faz göstergeleri, motor çalışma ve arıza için kullanılacaktır. 9 adet
35.125.1102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 40 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.140.2516-D | Demont. 4x6 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu besleme kablosu demontaj edilecketir. 5 m.
35.140.2516-M | Mont. 4x6 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu besleme kablosu demontaj edilecketir. 5 m.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. 80 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompanın enerjilendirilmesi için 15 m kullanılacaktır.
Kombilerin (3 adet) enerjilendirilmesinde kullanılacaktır. 60 m.
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 10 m
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 1 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kombilere kablonun taşınması için mevcut kablo kanalına 7 m ekleme yapılacaktır.
Kablo tavası 100x40x1,5 mm ebatlarında olacaktır.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya gaz sayacına kadar tesis edilecek kabloların taşınması için kullanılacaktır.
Aydınlatma kablosunun montajında duvarda kullanılacaktır. 16 m.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 15 m tesis edilecektir.
Acil durdurma butonu bağlantısında 5m kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosunun topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır. Bahçeye toprak seviyesinden 0,5 m aşağıya monte edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. en az IP65 olacaktır.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içinde 4 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılması için toplam 4 mt kullanılacaktır.
03.01.03-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/YEDİEYLÜL İLKOKULU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kumanda, priz, dalgıç pompa, aydınlatma, 3 adet kombi ve sinyal lambaları için 9 adet kullanılcaktır.
35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu giriş sigortası 1 adet kullanılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları için olmak üzere toplam 2 adet kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda faz göstergeleri, motor çalışma ve arıza için kullanılacaktır. 7 adet
35.125.1102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 40 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompanın enerjilendirilmesi için 15 m kullanılacaktır.
Kombilerin (3 adet) enerjilendirilmesinde kullanılacaktır. 60 m.
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 10 m
35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ana Panodan 30 metre kazan panosuna kadar monte edilecektir.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 1 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kombilere kablonun taşınması için mevcut kablo kanalına 7 m ekleme yapılacaktır.
Kablo tavası 100x40x1,5 mm ebatlarında olacaktır.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya gaz sayacına kadar tesis edilecek kabloların taşınması için kullanılacaktır.
Aydınlatma kablosunun montajında duvarda kullanılacaktır. 10 m.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu kablosunun montajı için kullanılacaktır.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 15 m tesis edilecektir.
Acil durdurma butonu bağlantısında 5m kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosunun topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır. Bahçeye toprak seviyesinden 0,5 m aşağıya monte edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. en az IP65 olacaktır.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içinde 2 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılması için toplam 4 mt kullanılacaktır.
03.01.04-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/HACI KADRİYE ARSLAN RAM
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kumanda, priz, dalgıç pompa, aydınlatma, 3 adet kombi ve sinyal lambaları için 9 adet kullanılcaktır.
35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu giriş sigortası 1 adet kullanılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları için olmak üzere toplam 2 adet kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda faz göstergeleri, motor çalışma ve arıza için kullanılacaktır. 7 adet
35.125.1102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 40 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompanın enerjilendirilmesi için 15 m kullanılacaktır.
Kombilerin (3 adet) enerjilendirilmesinde kullanılacaktır. 60 m.
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 10 m
35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan panosuna kadar tesis edilecektir.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 1 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kombilere kablonun taşınması için mevcut kablo kanalına 7 m ekleme yapılacaktır.
Kablo tavası 100x40x1,5 mm ebatlarında olacaktır.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya gaz sayacına kadar tesis edilecek kabloların taşınması için kullanılacaktır.
Aydınlatma kablosunun montajında duvarda kullanılacaktır. 10 m.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Yeni tesis edilecek olan kazan panosu besleme kablosunun montajında kullanılacaktır.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 15 m tesis edilecektir.
Acil durdurma butonu bağlantısında 5m kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosunun topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır. Bahçeye toprak seviyesinden 0,5 m aşağıya monte edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. en az IP65 olacaktır.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içinde 2 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılması için toplam 4 mt kullanılacaktır.
03.01.05-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/EMİR AYŞE ANAOKULU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır.
35.100.6403-M | Mont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu olarak kullanılacaktır.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 40 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompanın enerjilendirilmesi için 15 m kullanılacaktır.
Kombilerin (3 adet) enerjilendirilmesinde kullanılacaktır. 60 m.
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 10 m
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 1 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kombilere, aydınlatma armatürlerine kablonun taşınması için yakaşık 15 m kullanılacaktır.
Kablo tavası 100x40x1,5 mm ebatlarında olacaktır.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya gaz sayacına kadar tesis edilecek kabloların taşınması için kullanılacaktır.
Aydınlatma kablosunun montajında duvarda kullanılacaktır. 12 m.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 15 m tesis edilecektir.
Acil durdurma butonu bağlantısında 15m kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosunun topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır. Bahçeye toprak seviyesinden 0,5 m aşağıya monte edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. en az IP65 olacaktır.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içinde 6 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 0,5 metre sarkıtılması için toplam 6 mt kullanılacaktır.
03.01.06-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/GÜZELHİSAR İLKOKULU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kumanda, priz, dalgıç pompa, aydınlatma, 3 adet kombi ve sinyal lambaları için 9 adet kullanılcaktır.
35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu giriş sigortası 1 adet kullanılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları için olmak üzere toplam 2 adet kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda faz göstergeleri, motor çalışma ve arıza için kullanılacaktır. 7 adet
35.125.1102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 40 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. 40 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompanın enerjilendirilmesi için 15 m kullanılacaktır.
Kombilerin (3 adet) enerjilendirilmesinde kullanılacaktır. 60 m.
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 10 m
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 1 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kombilere kablonun taşınması için mevcut kablo kanalına 7 m ekleme yapılacaktır.
Kablo tavası 100x40x1,5 mm ebatlarında olacaktır.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya gaz sayacına kadar tesis edilecek kabloların taşınması için kullanılacaktır.
Aydınlatma kablosunun montajında duvarda kullanılacaktır. 10 m.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 15 m tesis edilecektir.
Acil durdurma butonu bağlantısında 5m kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosunun topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır. Bahçeye toprak seviyesinden 0,5 m aşağıya monte edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. en az IP65 olacaktır.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içinde 2 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılması için toplam 4 mt kullanılacaktır.