## Sayfa1
GENEL MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ İMAMHATİP ORTAOKULU OKUL BİNASI VE PANSİYON BİNASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİ
01.01-İNŞAAT/OKUL BİNASI DIŞ CEPHE
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.225.1001/A | 5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar kaplaması yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | M2
2 | 15.305.1214 | Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması | MT
3 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT
4 | 15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | M2
5 | 15.410.1201 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
6 | 15.410.1401/A | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
7 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
8 | 15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2
9 | 15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | M2
10 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG
11 | 77.100.1036 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
01.02-İNŞAAT/PANSİYON BİNASI DIŞ CEPHE
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 15.305.1214 | Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması | MT
2 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | MT
3 | 15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | M2
4 | 15.410.1401/A | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2
5 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2
6 | 15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2
7 | 15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | M2
8 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG
9 | 77.100.1036 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | M2
02.04-MAKİNA TESİSATI/Müşterek Tesisat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT
2 | ÖZ. BUZDOLABI | Buzdolabı.Toplam Hacim (L) : 514 LÜrün Rengi : Leke Tutmayan İnoksVitaminZone Teknolojisi : VarFullFresh+ Teknolojisi : VarKoku Giderme Teknolojisi : Var | AD
3 | V.1882/2-D | Demont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
4 | V.1882/2-M | Mont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
5 | V.1882/3 | 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
6 | V.1882/4 | 24.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | AD
7 | V.1886 | Mutfak Aspiratörü (Ev tipi) | AD
03.01.01-ELEKTRİK/Zayıf Akım/SES VE KAMERA TESİSATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT
2 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD
3 | 35.450.1302-D | Demont.Harici tip hat transformatörü ve montajı | AD
4 | 35.450.1302-M | Mont.Harici tip hat transformatörü ve montajı | AD
5 | 35.515.7030 | U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo | MT
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/MUTFAK TESİSAT ONARIMLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.150.1502 | 2x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | MT
2 | 35.170.1107 | Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD
3 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT
03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ANA BESLEME KABLOSU ONARIMI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.150.2196-D | Demont.4x25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT
2 | 35.160.6501 | Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru | MT
3 | 43.650.1003 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | M2
4 | 43.650.1005 | Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | M3
03.02.03-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/DIŞ AYDINLATMA ONARIMLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi
1 | 35.150.1502 | 2x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | MT
2 | 35.170.4002 | Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | AD
3 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT