## Sayfa1
MAHAL LİSTELERİ
İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ İMAMHATİP ORTAOKULU OKUL BİNASI VE PANSİYON BİNASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİ
01.01-İNŞAAT/OKUL BİNASI DIŞ CEPHE
15.225.1001/A | 5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar kaplaması yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
Bölüm | Açıklama
CEPHELERDE PASEMENTO
15.305.1214 | Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması
Bölüm | Açıklama
İZOLASYON BİTİMLERİ MERMER ÜZERİ
15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
Bölüm | Açıklama
YAĞMUR İNİŞ BORULARINDA
15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
Bölüm | Açıklama
CEPHEDE
15.410.1201 | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
PASEMENTO 150 CM YÜKSEKLİĞİNDE KAPLANACAK TÜM CEPHE
15.410.1401/A | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KORKULUKLARDA
15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Bölüm | Açıklama
CEPHEDE
15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması
Bölüm | Açıklama
CEPHEDE
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KORKULUKLARIN SÖKÜLÜP KÜÇÜLTÜLEREK TAKILMASINDA
77.100.1036 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
01.02-İNŞAAT/PANSİYON BİNASI DIŞ CEPHE
15.305.1214 | Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması
Bölüm | Açıklama
İZOLASYON BİTİMLERİ MERMER ÜZERİ
15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
Bölüm | Açıklama
YAĞMUR İNİŞ BORULARI
15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
Bölüm | Açıklama
CEPHEDE
15.410.1401/A | 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KORKULUKLARIN BOYASINDA
15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Bölüm | Açıklama
CEPHEDE
15.540.1428 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması
Bölüm | Açıklama
CEPHEDE
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KORKULUKLARIN SÖKÜLÜP KÜÇÜLTÜLEREK TAKILMASINDA
77.100.1036 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi
Bölüm | Açıklama
PENCERELERDE
02.04-MAKİNA TESİSATI/Müşterek Tesisat
25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Bölüm | Açıklama
PİS SU TESİSATINDA.
ÖZ. BUZDOLABI | Buzdolabı.Toplam Hacim (L) : 514 LÜrün Rengi : Leke Tutmayan İnoksVitaminZone Teknolojisi : VarFull Fresh+ Teknolojisi : VarKoku Giderme Teknolojisi : Var
Bölüm | Açıklama
OKUL PANSİYON MUTFAĞINDA.
V.1882/2-D | Demont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bölüm | Açıklama
MONTALAMA ESNASINDA KLİMA DIŞ ÜNİTELERİN SÖKÜMÜ.
V.1882/2-M | Mont.12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bölüm | Açıklama
SÖKÜMÜ YAPILAN KLİMA DIŞ ÜNİTESİNİN MONTAJ EDİLMESİ. (MONTAJ ESNASINDA KULLANILAN EKSTRA MALZEMELER MONTAJIN İÇİNE DAHİLDİR.)
V.1882/3 | 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bölüm | Açıklama
OKUL PANSİYONUNDAKİ 2 ADET YATAKHANEYE MONTAJI YAPILACAK.
V.1882/4 | 24.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bölüm | Açıklama
OKUL PANSİYONUNDA BULUNAN MUTFAĞA MONTAJI YAPILACAK.
V.1886 | Mutfak Aspiratörü (Ev tipi)
Bölüm | Açıklama
MUTFAK DAVLUMBAZINDA
03.01.01-ELEKTRİK/Zayıf Akım/SES VE KAMERA TESİSATLARI
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
GÜVENLİK KAMERA TESİSATLARINDA
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1
Bölüm | Açıklama
PANSİYON BİNASINA İLAVE DIŞ ORTAM KAMERA TESİSİ
35.450.1302-D | Demont.Harici tip hat transformatörü ve montajı
Bölüm | Açıklama
DIŞ CEPHEDE MANTOLAMA ÖNCESİ HOPARLÖR DEMONTAJINDA
35.450.1302-M | Mont.Harici tip hat transformatörü ve montajı
Bölüm | Açıklama
DIŞ CEPHEDE MANTOLAMA SONRARI SÖKÜLEN HOPARLÖRLERİN YERİNE MONTAJINDA
35.515.7030 | U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo
Bölüm | Açıklama
KAMERA BESLEMELERİNDE
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/MUTFAK TESİSAT ONARIMLARI
35.150.1502 | 2x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
ASPİRATÖRE BESLME ÇEKİLMESİNDE
35.170.1107 | Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
Bölüm | Açıklama
MUTFAKTA AYDINLATMA ARMATÜRÜ TESİSİ
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
ASPİRATÖRE SIVA ÜSTÜNDE BESLEMEDE
03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/ANA BESLEME KABLOSU ONARIMI
35.150.2196-D | Demont.4x25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
ANA BESLEME KABLOSU DEMONTAJI
35.160.6501 | Ø 50 mm PE kablo muhafaza koruge boru
Bölüm | Açıklama
ANA BESLEME KABLOSUNUN YER ALTINA ALINMASINDA
43.650.1003 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
ANA BESLEME KABLOSU GÜZERGAHINDA
43.650.1005 | Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)
Bölüm | Açıklama
ANA BESLEME KABLOSU GÜZERGAHINDA
03.02.03-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/DIŞ AYDINLATMA ONARIMLARI
35.150.1502 | 2x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
PROJEKTÖRLER BESLEME ÇEKİLMESİNDE
35.170.4002 | Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w
Bölüm | Açıklama
PANSİYON DIŞ AYDINLATMASINDA
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
PROJEKTÖRLER BESLEME ÇEKİLMESİNDE SIVA ÜSTÜNDE