## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ JANDARMA KOMUTANLIĞI İNCİRLİOVA LOJMANLARI( A-B BLOK , C BLOK , D-E BLOK ) ISITMA SİTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
02.01-MAKİNA TESİSATI/A-B BLOK ISITMA SİTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kalorifer Kazanının ve Kömür Atıcının Dışarıya Taşınması.
25.165.3003 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı 2,25 m3/sa
Bölüm | Açıklama
Kalorifer Tesisatında.
25.202.1111-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (300.000 kcal/h) 350 kw
Bölüm | Açıklama
Bodrum kat kazan dairesinden söküm yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 3 adet montajı yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montajı yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanlıcak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 20 mt )
25.288.5410 | Ø350 paslanmaz çelik hava atıkgaz sistemi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kazan duman hattı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1607 | Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı hat montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon gidiş hat montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2201 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattında kullanılacak ( 3 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı sirkülasyon hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımı montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde doğalgaz montajında kullanılacak
DOĞALGAZ MODÜLÜ | Doğalgaz kontrol paneli montaj dahil
Bölüm | Açıklama
Kaskat montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Saşaç muhafaza kutusu yapımı
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma bedeli
Bölüm | Açıklama
Proje çizimi
V.1904/5 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 21/2" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
02.02-MAKİNA TESİSATI/C BLOK ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kalorifer Kazanının ve Kömür Atıcının Dışarıya Taşınmasında.
25.165.3003 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı 2,25 m3/sa
Bölüm | Açıklama
Kalorifer Tesisatında.
25.202.1109-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (240.000 kcal/h) 280 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde montajı yapılacak ( 2 adet )
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesninde montajı yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi montajında kullanılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 20 mt )
25.288.5410 | Ø350 paslanmaz çelik hava atıkgaz sistemi
Bölüm | Açıklama
Kaskat duman kanalı montajında kullanılacak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.325.1101 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1/2", ø 15 mm.
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3002 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
DOĞALGAZ MODÜLÜ | Doğalgaz kontrol paneli montaj dahil
Bölüm | Açıklama
Kaskat montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma bedeli
Bölüm | Açıklama
Proje çizimi
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
02.03-MAKİNA TESİSATI/D-E BLOK ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kalorifer Kazanın ve kömür atıcının dışarıya taşınması.
25.202.1109-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (240.000 kcal/h) 280 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak ( 2 adet )
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kalorifer dairesine monte edilecek
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 20 mt )
25.288.5410 | Ø350 paslanmaz çelik hava atıkgaz sistemi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi duman kanalı montajında kullanılacak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.305.3108/B | Anma ölçüsü 3" dış çap/et kalınlığı 90/12,3 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
D ile E blok bahçe hattında kullanılacak ( gidiş-dönüş hattı ) 70 mt
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.325.1101 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1/2", ø 15 mm.
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3002 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak (2 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı sirkülasyon hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
DOĞALGAZ MODÜLÜ | Doğalgaz kontrol paneli montaj dahil
Bölüm | Açıklama
Kaskat montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma bedeli
Bölüm | Açıklama
Proje çiziminde kullanılacak
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak