**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2019/730509

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KİRAZLI-İNŞ-1 | 250 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 156 |  |  |
| 2 | KİRAZLI-İNŞ-10 | 710 mm PE100 PN10 + 500 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 659 |  |  |
| 3 | KİRAZLI-İNŞ-11 | 710 mm PE100 PN10 + 500 mm PE100 PN16 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 286 |  |  |
| 4 | KİRAZLI-İNŞ-12 | 1 NOLU BRANŞMAN ODASI VANA ODASI KEŞFİ ( 1.KADEME ) | adet | 1 |  |  |
| 5 | KİRAZLI-İNŞ-13 | 2 NOLU BRANŞMAN ODASI VANA ODASI KEŞFİ ( 1.KADEME ) | adet | 1 |  |  |
| 6 | KİRAZLI-İNŞ-14 | 3 NOLU BRANŞMAN ODASI VANA ODASI KEŞFİ ( 1.KADEME ) | adet | 1 |  |  |
| 7 | KİRAZLI-İNŞ-15 | 4 NOLU BRANŞMAN ODASI VANA ODASI KEŞFİ ( 1.KADEME ) | adet | 1 |  |  |
| 8 | KİRAZLI-İNŞ-16 | 11 NOLU BRANŞMAN ODASI VANA ODASI KEŞFİ ( 1.KADEME ) | adet | 1 |  |  |
| 9 | KİRAZLI-İNŞ-17 | 12 NOLU BRANŞMAN ODASI VANA ODASI KEŞFİ ( 1.KADEME ) | adet | 1 |  |  |
| 10 | KİRAZLI-İNŞ-18 | DEBİMETRE ODASI KEŞFİ TİP-2 ( 4 ADET ) | adet | 4 |  |  |
| 11 | KİRAZLI-İNŞ-19 | DEBİMETRE ODASI KEŞFİ TİP-3 ( 2 ADET ) | adet | 2 |  |  |
| 12 | KİRAZLI-İNŞ-2 | 280 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 1.388 |  |  |
| 13 | KİRAZLI-İNŞ-20 | DEBİMETRE ODASI KEŞFİ TİP-6 ( 1 ADET ) | adet | 1 |  |  |
| 14 | KİRAZLI-İNŞ-21 | DEBİMETRE ODASI KEŞFİ TİP-TYD1 ( 1 ADET ) | adet | 1 |  |  |
| 15 | KİRAZLI-İNŞ-22 | 10 M3'LÜK MASLAK ODASI ( FLATÖRLÜ ) KEŞFİ ( M1 ) | adet | 1 |  |  |
| 16 | KİRAZLI-İNŞ-23 | TAHLİYE KEŞFİ ( TRETUVARA ÇEKMELİ TİP1 ) ( İMAR İÇİ TAHLİYELER İÇİN ) ( 65 mm - 400 mm Arası ) | adet | 3 |  |  |
| 17 | KİRAZLI-İNŞ-24 | TAHLİYE KEŞFİ ( TRETUVARA ÇEKMELİ TİP1 ) ( İMAR İÇİ TAHLİYELER İÇİN ) ( 500 mm - 1000 mm Arası ) | adet | 3 |  |  |
| 18 | KİRAZLI-İNŞ-25 | TAHLİYE KEŞFİ ( TAH.AYAĞININ MÜSAİT OLDUĞU YER.KUL.TİP3 ) ( İMAR DIŞI ) ( 65 -400 ) | adet | 3 |  |  |
| 19 | KİRAZLI-İNŞ-26 | TAHLİYE KEŞFİ ( TAH.AYAĞININ MÜSAİT OLDUĞU YER.KUL.TİP3 ) ( İMAR DIŞI ) ( 500 -1000 ) | adet | 3 |  |  |
| 20 | KİRAZLI-İNŞ-27 | VANTUZ ODASI KEŞFİ ( TRETUVAR ÇEKMELİ TİP1 ) ( İMAR İÇİ ) ( 65-600 ) | adet | 8 |  |  |
| 21 | KİRAZLI-İNŞ-28 | VANTUZ ODASI KEŞFİ ( BORU TESPİT KİTLESİ TİP3 ) ( İMAR DIŞI ) ( 700-1000 ) | adet | 1 |  |  |
| 22 | KİRAZLI-İNŞ-29 | 2000 M3'LÜK DY1 SERVİS DEPOSU KEŞFİ | adet | 1 |  |  |
| 23 | KİRAZLI-İNŞ-3 | 280 mm PE100 PN16 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 1.023 |  |  |
| 24 | KİRAZLI-İNŞ-30 | KLOR BİNASI İNŞAAT İŞLERİ KEŞFİ | adet | 1 |  |  |
| 25 | KİRAZLI-İNŞ-31 | 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması | metre | 194 |  |  |
| 26 | KİRAZLI-İNŞ-4 | 355 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 1.486 |  |  |
| 27 | KİRAZLI-İNŞ-5 | 400 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 41 |  |  |
| 28 | KİRAZLI-İNŞ-6 | 500 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 1.623 |  |  |
| 29 | KİRAZLI-İNŞ-7 | 500 mm PE100 PN16 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 1.275 |  |  |
| 30 | KİRAZLI-İNŞ-8 | 630 mm PE100 PN16 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 2.121 |  |  |
| 31 | KİRAZLI-İNŞ-9 | 710 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 3.323 |  |  |
| 32 | MAGRİP-İNŞ-1 | 160 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 250 |  |  |
| 33 | MAGRİP-İNŞ-2 | 250 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 425 |  |  |
| 34 | MAGRİP-İNŞ-3 | 400 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 875 |  |  |
| 35 | MAGRİP-İNŞ-4 | 400 mm + 250 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 597 |  |  |
| 36 | MAGRİP-İNŞ-5 | 400 mm + 160 mm PE100 PN10 BORU DÖŞENMESİ KEŞFİ | metre | 950 |  |  |
| 37 | ELK.01.01 | TDY 1 -DEBİMETRE ODASI MCC,PLC,GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,PARATONER,İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 38 | ELK.01.02 | DB T 2 DEBİMETRE ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 4 |  |  |
| 39 | ELK.01.03 | DB T 3 DEBİMETRE ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 2 |  |  |
| 40 | ELK.01.04 | DB T 6 DEBİMETRE ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 41 | ELK.02.01 | BR 1 DEBİMETRE VE VANA ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 42 | ELK.02.02 | BR 2 DEBİMETRE VE VANA ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 43 | ELK.02.03 | BR 3 DEBİMETRE VE VANA ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 44 | ELK.02.04 | BR 4 DEBİMETRE VE VANA ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 45 | ELK.02.05 | BR 11 DEBİMETRE VE VANA ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 46 | ELK.02.06 | BR 12 DEBİMETRE VE VANA ODASI GÜÇ KUMANDA,AYDINLATMA,TOPRAKLAMA,İÇ AYDINLATMA TESİSATI TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| 47 | ELK.03.01 | SCADA BİLGİSAYARI GSM HABERLEŞME SİSTEMİ TOPLAMI | takım | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır