**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/148278

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | HAT-200 KM | Ø200 mm Beton Boru (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kendi malzemesi ile geri dolgu) | metre | 22.099 |  |  |
| 2 | HAT-200 KT | Ø200 mm Beton Boru (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kırmataş ile geri dolgu) | metre | 948 |  |  |
| 3 | HAT-300 KM | Ø300 mm Beton Boru (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kendi malzemesi ile geri dolgu) | metre | 1.406 |  |  |
| 4 | HAT-300 KT | Ø300 mm Beton Boru (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kırmataş ile geri dolgu) | metre | 96 |  |  |
| 5 | HAT-400 KM | Ø400 mm Beton Boru (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kendi malzemesi ile geri dolgu) | metre | 1.250 |  |  |
| 6 | HAT-400 KT | Ø400 mm Beton Boru (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kırmataş ile geri dolgu) | metre | 177 |  |  |
| 7 | MYN-200 KM | Ø200 mm Muayene bacaları (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kendi malzemesi ile geri dolgu) | adet | 491 |  |  |
| 8 | MYN-200 KT | Ø200 mm Muayene bacaları (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kırmataş ile geri dolgu) | adet | 17 |  |  |
| 9 | MYN-300 KM | Ø300 mm Muayene bacaları (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kendi malzemesi ile geri dolgu) | adet | 33 |  |  |
| 10 | MYN-300 KT | Ø300 mm Muayene bacaları (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kırmataş ile geri dolgu) | adet | 4 |  |  |
| 11 | MYN-400 KM | Ø400 mm Muayene bacaları (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kendi malzemesi ile geri dolgu) | adet | 32 |  |  |
| 12 | MYN-400 KT | Ø400 mm Muayene bacaları (Kum gömlekleme ve yataklamalı) (Kırmataş ile geri dolgu) | adet | 5 |  |  |
| 13 | PRSL-200 | Parsel Bağlantısı | metre | 4.609 |  |  |
| 14 | PRSLBC-200 | Parsel Bacası | adet | 922 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır